0101113	Gerätesatz “Elektrische Feldlinien”	6-32
0101116	Gerätesatz “Magnetfelddarstellung”	6-41
1000010	Universal-Steckplatte f. Experimentierrahmen	6-7
1000110	Universal-Steckplatte, Tischgerät	6-7
1240210	Festwiderstand, 10 Ohm	6-11
1240247	Festwiderstand, 47 Ohm	6-11
1240310	Festwiderstand, 100 Ohm	6-11
1240322	Festwiderstand, 220 Ohm	6-11
1240333	Festwiderstand, 330 Ohm	6-11
1240347	Festwiderstand, 470 Ohm	6-11
1240368	Festwiderstand, 680 Ohm	6-11
1240410	Festwiderstand, 1,0 kOhm	6-11
1240422	Festwiderstand, 2,2 kOhm	6-11
1240447	Festwiderstand, 4,7 kOhm	6-11
1240510	Festwiderstand, 10 kOhm	6-11
1240547	Festwiderstand, 47 kOhm	6-11
1240610	Festwiderstand, 100 kOhm	6-11
1241121	Potentiometer, 0 ... 1 kOhm	6-11
1241131	Potentiometer,,0 ... 10 kOhm	6-11
1241141	Potentiometer, 0 ... 100 kOhm	6-11
1241901	Widerstandsdekade 0 ... 90 Ohm	6-11
1241911	Widerstandsdekade 0 ... 900 Ohm	6-11
1241921	Widerstandsdekade 0 ... 9 kOhm	6-11
1242547	Kondensator, 0,047 µF	6-13
1242610	Kondensator, 0,1 µF	6-13
1243350	Drehkondensator im Steckelement, 500 pF	6-13
1244420	Kondensator, 2200 µF	6-13
1244450	Kondensator, 4700 µF	6-13
1244712	Kondensator, 10 µF	6-13
1244752	Kondensator, 47 µF	6-13
1244812	Kondensator, 100 µF	6-13
1245030	Spule 30 mH	6-8
1245350	Spule 3,5 H	6-8
1246010	Ge-Diode	6-16
1246103	Fotowiderstand LDR 03	4-39; 6-15
1246105	Fotowiderstand LDR 05	6-15, 4-39
1246107	Si-Diode	6-16
1246120	Fotoelement	4-39
1246210	NTC im Steckelement, 470 Ohm	6-15
1246212	NTC im Steckelement, 2200 Ohm	6-15
1246310	PTC im Steckelement, 50 Ohm	6-15
1246312	PTC im Steckelement, 100 Ohm	6-15
1246910	Blink-LED rot	6-16
1246920	LED duo, rot-grün	6-16
1246926	LED rot	6-16
1246931	LED gelb	6-16
1247539	Z-Diode ZD 3,9	6-16
1247562	Z-Diode ZD 6,2	6-16
1247582	Z-Diode ZD 8,2	6-16
1247610	Z-Diode ZD 10	6-16
1247712	Kapazitätsdiode	6-16
1247720	Schottky-Diode, 45 V, 1 A 	6-16
1247890	Fotodiode BPX90	4-39, 6-15
1247900	Transistor, NPN, BC237B	6-16
1248077	Transistor, PNP, BC177B	6-16
1248107	Transistor, NPN, BD137	6-16
1248108	Transistor, PNP, BD138	6-16
1248254	Transistor, FET, BF245C 	6-16
1249010	Lampenfassung E 10	6-10
1249020	Relais, 3 Schließer / 1 Öffner	6-8
1249025	Lampenfassung E 14, seitlich	6-10
1249027	Lampenfassung E 27, seitlich	6-10
1249055	Reed-Relais	6-8
1249060	Schalter	6-8
1249110	Tastschalter, Schließer	6-8
1249111	Tastschalter, Öffner	6-8
1249210	Schalter	6-8
1249230	Umschalter	6-8
1400035	M3e auf Experimentierplatte	11-4
1400036	LVM 140 auf Experimentierplatte	11-22
1400040	kWh-Zähler M4 auf Experimentierplatte	11-23
1400055	M5e auf Experimentierplatte	11-4
1400940	UM4 auf Experimentierplatte	11-3
1400945	UM4e auf Experimentierplatte	11-3
1400950	UM5 auf Experimentierplatte	11-3
1400960	UM6 auf Experimentierplatte	11-5
1501123	Aufhängevorrichtung	6-38
1501191	Schnellklemmstecker, rot	6-5
1501192	Krokodilklemme, blank, Lötanschluß	6-6
2100210	AC/DC-Netzgerät, 0...12 V-; 12 V-; 12 V / 24 V~	11-42
2100215	Funktionsgenerator FGÜ	11-49
2101110	U-Kern, 20 mm x 20 mm	6-46
2500020	Vielfach-Meßgerät MA 1H	11-10
2500022	Vielfach-Meßgerät MA 2H	11-10
2500024	Leistungs- und Energiemeßgerät LVM 210	11-24
2500025	Leistungsmeßgerät AF-M2e	11-11
2500055	Leistungsfaktor- und Phasenwinkelmeßgerät AF-M5e	11-11
2500121	Multimeter Metrahit 15S	11-14
2500125	Multimeter Metrahit 14S	11-14
2500126	Einkanal-Pack 14S, 15S	11-15
2500128	Pt100-Meßfühler f. Metrahit 14 S	11-14
2500212	Digital-Multimeter M 2012	11-12
2500302	Zweikanal-Oszilloskop HM 303	11-26, 11-27
2500303	Zweikanal-Oszilloskop HM 1004	11-26, 11-27
2500304	Zweikanal-Speicher-Oszilloskop HM 305	11-26, 11-27
2500321	Differential-Tastkopf	11-31
2500330	Kennlinienschreiber ELWE-Script	11-32
2500350	Dreikanal-Trennverstärker M35	11-31
2500370	Digitalscope-Multimeter M37	11-29
2500372	Druckeranschlußleitung f. den M37	11-29
2500824	XY-Schreiber	11-35
2500825	XY-/Yt-Schreiber	11-35
2500875	Widerstandsmeßgerät M3060	11-16
2692010	Feinsicherung, F 100 mA	6-6
2692025	Feinsicherung, F 250 mA	6-6
2692050	Feinsicherung, F 500 mA	6-6
2692160	Feinsicherung, F 1,6 A	6-6
2692200	Feinsicherung, F 2,0 A	6-6
2692630	Feinsicherung, F 6,3 A	6-6
2694003	Feinsicherung, M 32 mA	6-6
2694005	Feinsicherung, M 50 mA	6-6
2694006	Feinsicherung, M 63 mA	6-6
2694008	Feinsicherung, M 80 mA	6-6
2694010	Feinsicherung, M 100 mA	6-6
2694016	Feinsicherung, M 160 mA	6-6
2694031	Feinsicherung, M 315 mA	6-6
2694080	Feinsicherung, M 800 mA	6-6
2694100	Feinsicherung, M 1,0 A	6-6
2694250	Feinsicherung, M 2,5 A	6-6
2694500	Feinsicherung, M 5,0 A	6-6
2694999	Feinsicherung, M 10,0 A	6-6
2698006	Feinsicherung, T 63 mA	6-6
2698010	Feinsicherung, T 100 mA	6-6
2698012	Feinsicherung, T 125 mA	6-6
2698020	Feinsicherung, T 200 mA	6-6
2698031	Feinsicherung, T 315 mA	6-6
2698063	Feinsicherung, T 630 mA	6-6
2698080	Feinsicherung, T 800 mA	6-6
2698250	Feinsicherung, T 2,5 A	6-6
2698500	Feinsicherung, T 5,0 A	6-6
2698999	Feinsicherung, T 10,0 A	6-6
2900001	Widerstandsdekade	6-12
2900005	Kapazitätsdekade	6-13
4516214	Krokodilklemme, blau isoliert, klein	6-6
4516215	Krokodilklemme, rot isoliert, klein	6-6
4516216	Krokodilklemme, schwarz isoliert, klein	6-6
5001001	Elektronik-Simulation "Edison",	10-20, 6-63
5001011	Elektronik-Simulation "Edison", 10 Platz-Lizenz	10-20
5500900	Satz “Dehnbare Verbindungsleitungen”	6-3
5500905	Dehnbare Verbindungsleitung 5 ... 8 cm	6-3
5500910	Dehnbare Verbindungsleitung 10 ... 18 cm	6-3
5500915	Dehnbare Verbindungsleitung 15 ... 28 cm	6-3
5500925	Dehnbare Verbindungsleitung 25 ... 48 cm	6-3
5500940	Dehnbare Verbindungsleitung 40 ... 78 cm	6-3
5515014	Meßleitung BNC/BNC, l = 100 cm	8-24, 11-28, 6-4
5600110	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 10 cm	6-2
5600125	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 25 cm	6-2
5600200	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 100 cm	6-2
5600201	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 150 cm	6-2
5600202	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 200 cm	6-2
5600210	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 10 cm	6-2
5600225	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 25 cm	6-2
5600300	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 100 cm	6-2
5600301	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 150 cm	6-2
5600302	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 200 cm	6-2
5600310	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 10 cm	6-2
5600325	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 25 cm	6-2
5600400	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 100 cm	6-2
5600401	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 150 cm	6-2
5600402	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 200 cm	6-2
5600410	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 10 cm	6-2
5600425	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 25 cm	6-2
5600500	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 100 cm	6-2
5600501	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 150 cm	6-2
5600502	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 200 cm	6-2
5600510	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 10 cm	6-2
5600525	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 25 cm	6-2
5600600	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 100 cm	6-2
5600601	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 150 cm	6-2
5600602	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 200 cm	6-2
5600610	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 10 cm	6-2
5600625	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 25 cm	6-2
5600700	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 100cm	6-2
5600701	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 150cm	6-2
5600702	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 200cm	6-2
5700110	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 10 cm	6-2
5700125	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 25 cm	6-2
5700135	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 35 cm	6-2
5700160	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 60 cm	6-2
5700200	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 100 cm	6-2
5700201	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 150 cm	6-2
5700202	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 200 cm	6-2
5700210	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 10 cm	6-2
5700225	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 25 cm	6-2
5700235	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 35 cm	6-2
5700260	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 60 cm	6-2
5700300	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 100 cm	6-2
5700301	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 150 cm	6-2
5700302	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 200 cm	6-2
5700310	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 10 cm	6-2
5700325	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 25 cm	6-2
5700335	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 35 cm	6-2
5700360	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 60 cm	6-2
5700400	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 100 cm	6-2
5700401	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 150 cm	6-2
5700402	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 200 cm	6-2
5700410	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 10 cm	6-2
5700425	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 25 cm	6-2
5700435	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 35 cm	6-2
5700460	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 60 cm	6-2
5700500	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 100 cm	6-2
5700501	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 150 cm	6-2
5700502	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 200 cm	6-2
5700510	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 10 cm	6-2
5700525	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 25 cm	6-2
5700535	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 35 cm	6-2
5700560	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 60 cm	6-2
5700600	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 100 cm	6-2
5700601	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 150 cm	6-2
5700602	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 200 cm	6-2
5700610	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 10 cm	6-2
5700625	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 25 cm	6-2
5700635	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 35 cm	6-2
5700660	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 60 cm	6-2
5700700	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 100 cm	6-2
5700701	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 150 cm	6-2
5700702	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 200 cm	6-2
5800107	Exp.kabel (2-mm-Stecker), schwarz, 7,5 cm	6-2
5800115	Exp.kabel (2-mm-Stecker), schwarz, 15 cm	6-2
5800130	Exp.kabel (2-mm-Stecker), schwarz, 30 cm	6-2
5800160	Exp.kabel (2-mm-Stecker), schwarz, 60 cm	6-2
5800207	Exp.kabel (2-mm-Stecker), gelb, 7,5 cm	6-2
5800215	Exp.kabel (2-mm-Stecker), gelb, 15 cm	6-2
5800230	Exp.kabel (2-mm-Stecker), gelb, 30 cm	6-2
5800407	Exp.kabel (2-mm-Stecker), blau, 7,5 cm	6-2
5800415	Exp.kabel (2-mm-Stecker), blau, 15 cm	6-2
5800430	Exp.kabel (2-mm-Stecker), blau, 30 cm	6-2
5800460	Exp.kabel (2-mm-Stecker), blau, 60 cm	6-2
5800507	Exp.kabel (2-mm-Stecker), rot, 7,5 cm	6-2
5800515	Exp.kabel (2-mm-Stecker), rot, 15 cm	6-2
5800530	Exp.kabel (2-mm-Stecker), rot, 30 cm	6-2
5800560	Exp.kabel (2-mm-Stecker), rot, 60 cm	6-2
5900011	Verbindungsstecker, schwarz	6-5
5900021	Verbindungsstecker, weiß	6-5
5950002	Glühlampe, 1,5 V / 0,15 A / 0,225 W	6-9
5950003	Glühlampe, 4 V / 0,04 A / 0,16 W	6-9
5950024	Glühlampe, 2,5 V / 0,1 A / 0,25 W	6-9
5950033	Glühlampe, 3,5 V / 0,2 A / 0,7 W	6-9
5950038	Glühlampe, 3,8 V / 0,07 A / 0,266 W	6-9
5950040	Glühlampe, 4 V / 0,3 A / 1,2 W	6-9
5950045	Glühlampe, 6 V / 0,05 A / 0,3 W	6-9
5950047	Glühlampe, 6 V / 0,5 A / 3 W	6-9
5950060	Glühlampe, 6 V / 5 A / 30 W	6-9
5950070	Glühlampe, 7 V / 0,3 A / 2,1 W	6-9
5950084	Glühlampe 12 V / 35 W	4-21, 6-9
5950085	Halogenlampe, 12 V / 55 W	4-21, 6-9
5950086	Halogenlampe, 6 V / 10 W	6-9
5950087	Halogenlampe 12 V / 50 W	4-5, 6-9
5950088	Halogenlampe, 24 V / 50 W	6-9
5950101	Glühlampe, 10 V / 0,2 A / 2 W	6-9
5950120	Glühlampe, 12 V / 0,1 A / 1,2 W	6-9
5950123	Glühlampe, 12 V / 0,25 A / 3 W	6-9
5950125	Glühlampe, 12 V / 0,42 A / 5 W	6-9
5950140	Glühlampe, 12 V / 1,25 A / 15 W	6-9
5950242	Glühlampe, 24 V / 0,125 A / 3 W	6-9
5950245	Glühlampe, 24 V / 0,2 A / 5 W	6-9
5950703	Glimmlampe 80 V	6-10
5950715	Glühlampe, 230 V / 15 W	6-9
5950725	Glühlampe, 230 V / 25 W	6-9
5950740	Glühlampe, 230 V / 40 W	6-9
5950760	Glühlampe, 230 V / 60 W	6-9
5950815	Glühlampe, 230 V / 15 W	6-9
5950825	Glühlampe, 230 V / 25 W	6-9
5950860	Glühlampe, 230 V / 60 W	6-9
5950880	Kohlefadenlampe 230 V	6-10
5950890	Glühlampe, 230 V / 100 W	6-9
5959080	Glühlampe 12 V / 35 W	4-5
6515544	Funktionsgenerator 2 mHz ... 2 MHz , m.
	Frequenzmodulation	11-48
6815542	Funktionsgenerator 2 mHz ...2 MHz	11-48
7000215	Kabelträger, fahrbar	6-3
7000218	Laborkabelhalter	6-3

8400010	Übungsgerät Mechanik I	2-41
8400022	Lehrgerät Mechanik I	2-43
8400040	Lehrgerät Wandtafel-Mechanik	2-8, 2-45
8400110	Hebelbalken	2-11
8400131	Skala m. Steckerstift	2-11
8400140	Waagschale m. Schnuraufhängung	2-11
8400300	Universalleiste	2-14
8400330	Zentrifugalbahn (Loopingbahn)	2-14
8400340	Wagen, 200 g	2-14
8400365	Geneigte Ebene f. Magnethafttafel	2-14
8400375	Reibungs- und Standfestigkeitskörper	2-4
8400376	Scheiben zur Schwerpunktbestimmung	2-4
8400377	Lot	2-4
8400378	Standfestigkeitsgerät m. Skala	2-5
8400400	Lose Rolle m. 4-mm-Steckerstift	2-12
8400410	Feste Rolle, d = 30 mm	2-12
8400420	Lose Rolle m. Lasthaken, d = 30 mm	2-12
8400425	Lose Rolle m. Schnurrille	2-12
8400430	Feste Rolle, d = 65 mm	2-12
8400440	Lose Rolle m. Lasthaken, d = 65 mm	2-12
8400450	Lose Rolle m. Lasthaken, d = 48 mm	2-12
8400455	Rolle m. Tischklemme	2-12
8400460	Kunststoffrolle, d = 30 mm	2-12
8400470	Kunststoffrolle, d = 40 mm	2-12
8400490	Zweifach-Rolle	2-12
8400492	Dreifach-Rolle	2-12
8400494	Flasche m. 2 Rollen	2-13
8400496	Flasche m. 3 Rollen	2-13
8400501	Obere Flasche m. 2 Rollen	2-13
8400502	Untere Flasche m. 2 Rollen	2-13
8400530	Achsklemme	2-12
8400550	Flaschenzug m. 4 Rollen	2-13
8400560	Flaschenzug m. 6 Rollen	2-13
8400610	Wellrad, zweistufig	2-12
8400650	Wellrad, dreistufig	2-12
8400655	Wellrad, dreistufig, m. Haken	2-12
8400720	Blattfeder m. Klöppel	2-9
8400730	Stahlkugel, d = 16 mm	2-47
8400800	Blattfeder, l = 250 mm	2-9, 3-2
8400805	Blattfeder, l = 330 mm	2-9, 3-2
8400810	Fallgerät	2-36
8400815	Ausstattung Fallgerät, komplett	2-36
8400820	Blattfeder m. Klemmbacken	3-2
8400821	Blattfeder, l = 500 mm	2-9, 3-2
8400850	Kugelauslöser	2-36
8400900	Gerätesatz Wurfversuche an der Wandtafel	2-38
8400910	Wurfpendel	2-38
8400915	Wurfgerät	2-19, 2-38
8400920	Siliconball, d = 37 mm	2-48
8401000	Schraubenfeder m. 2 Ösen 9 N/m	3-2, 2-9
8401010	Schraubenfeder m. 2 Ösen 5,25 N/m	3-2, 2-9
8401015	Druckfeder	2-9
8401020	Stahlkugel, d = 25 mm	2-47
8401040	Neigungswinkelmesser	2-38
8401050	Kugelfänger	2-19
8401230	Anschlagblech	2-4
8401510	Profilschiene m. Maßstab	2-2
8401511	Maßstab aus Holz	2-2
8401520	Gliedermaßstab aus Holz	2-2
8401530	Spiegelmaßstab	2-2
8401540	Maßband aus Stahl	2-2
8401550	Maßstab m. Blockteilung	2-3
8401560	Höhenmaßstab	2-3
8401570	Satz Zeiger f. Maßstäbe	2-3
8401580	Meßschieber aus Stahl	2-2
8401590	Meßschieber aus Kunststoff	2-2
8401600	Präzisionsmeßschieber	2-2
8401610	Mikrometerschraube	2-2
8402090	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser   50 mN	2-6
8402091	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser 100 mN	2-6
8402092	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser 200 mN	2-6
8402093	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser 500 mN	2-6
8402094	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser     1 N	2-6
8402095	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser     2 N	2-6
8402096	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser     5 N	2-6
8402097	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser   10 N	2-6
8402098	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser   20 N	2-6
8402099	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser   50 N	2-6
8402100	Präzisions-Zug- und Druckkraftmesser 100 N	2-6
8402210	Kraftmesser     0,01 N	2-6
8402220	Kraftmesser     0,1 N	2-6
8402230	Kraftmesser     1 N	2-6
8402240	Kraftmesser     2 N	2-6
8402250	Kraftmesser     5 N	2-6
8402260	Kraftmesser   10 N	2-6
8402270	Kraftmesser   20 N	2-6
8402280	Kraftmesser 100 N	2-6
8402340	Kraftmesser f. Schülerversuche   1 N	2-6
8402365	Kraftmesser f. Schülerversuche   2 N	2-6
8402370	Kraftmesser f. Schülerversuche   3 N	2-6
8402400	Kraftmesser f. Schülerversuche 10 N	2-6
8402430	Federwaage	2-6
8402440	Kraftmesser m. runder Skala 1 N	2-7
8402450	Kraftmesser m. runder Skala 2 N	2-7
8402460	Kraftmesser m. runder Skala 5 N	2-7
8402465	Zweibereichskraftmesser 1 N / 2 N	2-7
8402466	Zweibereichskraftmesser 2,5 N/5 N	2-7
8403000	Foucault-Pendel (großes Standmodell)	2-40, 3-5
8403090	Handantrieb II	2-25
8403100	Handantrieb I	2-25
8403110	Wattsches Pendel	2-28
8403120	Erdabplattungsring (großes Modell)	2-29
8403121	Erdabplattungsring	2-29
8403135	Zahnsirene nach Savart	2-29, 3-21
8403140	Zentralkraftgerät	2-29
8403150	Rotierendes Pendel	2-29, 2-40, 3-4
8403160	Zentrifugengefäß	2-28
8403180	Exzenter	2-28
8403210	Schraubenfeder ohne Ösen	2-9, 3-2
8403220	Schraubenfeder m. 2 Ösen 25 N/m	3-2, 2-9
8403250	Pendelmasse, 35 g	2-48, 3-4
8403260	Pendelmasse, 40 g	2-48, 3-4
8403280	Gummiband	2-26, 3-10
8403281	Gummiseil	3-10
8403310	4 Zylinder m. gleichem Volumen	2-64
8403320	4 Zylinder m. gleicher Masse	2-64
8404110	Luftkissenfahrbahn	2-21
8404120	Gebläse f. Luftkissenfahrbahn-Luftstromerzeuger	2-21
8404130	Haltemagnet und Abschußvorrichtung	2-21
8404170	Glasfahrbahn	2-23
8404180	Zentralkraftgerät zur Glasfahrbahn	2-23
8404190	Pendelkreisel zur Glasfahrbahn	2-24
8404200	Stromwaage zur Glasfahrbahn	2-24
8404210	Potentialwaage zur Glasfahrbahn	2-24
8404220	Auslaufgefäß m. textilem Boden	2-24
8404230	Luftkissentisch	2-86, 5-28
840423031	Literatur: Physikalische Experimente auf dem 
	Luftkissentisch	5-28
8404240	Gebläse zum Luftkissentisch	2-79
8404250	Luftdüse - Laminator	2-78
8404260	Widerstands- und Auftriebskörper	2-79
8404261	Komponentenwaage	2-79
8404265	Venturirohr	2-80
8404270	Winkelaufnehmer f. Pendel	2-35
840427031	Versuche m. dem Winkelaufnehmer	3-6
8404280	Pendel	2-35, 3-6
840428031	Versuche m. dem Pendel	3-6
8404297	Blattfeder m. Spiegel	3-3
8404298	Laufkörper	3-3
8404300	Luftstromliniengerät	2-80
8404510	Satz Würfel zur Dichtebestimmung	2-3
8404520	Aluminiumwürfel zur Volumenbestimmung	2-3
8404530	Bleikugel zur Volumenbestimmung	2-3
8404540	Unregelmäßiger Körper zur Volumenbestimmung	2-3
8404550	Objekt f. Meßübungen	2-3
8404560	Dichtekörper	2-66
8404570	Hohlkörper m. Aufhängung	2-66
8404710	Massestück, 10 g m. 2 Haken, 10 Stück	2-47
8404715	Massestück, 10 g m. 2 Haken,   1 Stück	2-47
8404720	Massestück, 50 g m. 2 Haken, 10 Stück	2-47
8404725	Massestück, 50 g m. 2 Haken,   1 Stück	2-47
8404729	Teller f. Schlitzgewichte,   10 g	2-46
8404731	Teller f. Schlitzgewichte,   50 g	2-46
8404732	Teller f. Schlitzgewichte, 100 g	2-46
8404733	Teller f. Schlitzgewichte,   50 g	2-46
8404734	Teller f. Schlitzgewichte, 500 g	2-46
8404735	Schlitzgewicht,     10 g, rot,    d = 25 mm	2-46
8404736	Schlitzgewicht,     10 g, grau, d = 25 mm	2-46
8404737	Schlitzgewicht,     20 g, rot,    d = 25 mm	2-46
8404738	Schlitzgewicht,     20 g, grau, d = 25 mm	2-46
8404739	Schlitzgewicht,     50 g, rot,    d = 25 mm	2-46
8404740	Schlitzgewicht,     50 g, grau, d = 25 mm	2-46
8404741	Schlitzgewicht,   100 g, rot,    d = 25 mm	2-46
8404742	Schlitzgewicht,   100 g, grau, d = 25 mm	2-46
8404743	Schlitzgewicht,     50 g, d = 50 mm	2-46
8404744	Schlitzgewicht,   100 g, d = 50 mm	2-46
8404745	Schlitzgewicht,   200 g, d = 50 mm	2-46
8404746	Schlitzgewicht,   500 g, d = 50 mm	2-46
8404810	Wägestück, 100 g	2-47
8405100	Reibungsmeßgerät	2-33
8405110	Literatur: Versuche m. dem Reibungsmeßgerät	2-33
8405200	Modell einer Turbine	2-28
8405202	Paar Flügelräder	5-19
8405210	Fahrbahnkörper	2-16
8405211	Fahrbahnwagen	2-16
8405215	Prellbock	2-17
8405216	Prellbock m. Abschußvorrichtung	2-17
8405217	Prellbock m. Umlenkrolle	2-17
8405220	Prallplatte m. Klettband	2-17
8405225	Haltestab f. Zusatzmassen	2-17
8405226	Satz Antriebsmassen	2-17
8405312	Fahrbahn, l = 830 mm	2-18
8405322	Registrierschiene	2-18
8405340	Taktgeber und Transformator	2-18, 2-34
8405352	Wagen f. Fahrbahnversuche	2-18
8405370	Satz Zusatzmassen, 1 x 100 g, 2 x 200 g	2-18
8405380	Zusatzmasse,   50 g	2-17
8405390	Zusatzmasse, 100 g	2-17
8405400	Zusatzmasse, 200 g	2-17
8405410	Massestücke, Satz 5 x 10 g	2-19
8405420	Umlenkrolle	2-19
8405430	Impulsfeder, klein	2-19
8405431	Impulsfeder	2-17
8405440	Impulsfeder, groß	2-19
8405450	Bremsklotz	2-19
8405470	Pinsel	2-19, 2-34
8405480	Frequenzspur, Wandbild	2-19
8405510	Gerätesatz Gleichförmige Bewegung	2-20
8405515	Literatur: Gleichförmige Bewegung	2-20
8405610	Spurenplatte	2-19, 2-34
8405630	Elastische Kugeln, 2 Stück	2-48
8405640	Pendelkörper	2-34
8405710	Rotationsgerät	2-30
8405720	Whiting Pendel	2-37
8405730	Pendelkörper, Satz zu 2 Stück	2-34, 3-4
8405740	Torsionsgerät	2-32
8405810	Schraubenfeder m. 2 Ösen 20 N/m	3-2, 2-9
8405820	Schraubenfeder m. 2 Ösen 2,5 N/m	3-2, 2-9
8405830	Schraubenfeder, Slinky	3-2
8405840	Schraubenfeder m. 2 Ösen 1,5 N/m	3-2, 2-9
8406110	Fliehkraftgerät	2-30
8408100	Baader Schulplanetarium	2-39
8408200	Gravitations-Drehwaage	2-39
8408300	Maxwellsches Rad	2-30
8409300	Literatur: Versuche zur Wandtafelmechanik	2-45

8410010	Übungsgerät Mechanik II	2-88
8410022	Lehrgerät Mechanik II	2-90
8410110	Hochbehälter	2-63
8410120	Wasserstandsglas f. Hochbehälter	2-70
8410130	Verbundene Röhren	2-70
8410170	Glasplatte, 180 mm x 130 mm	2-68
8410180	Metallwanne	2-64
8410190	Quersteg f. Glasplatten	2-68
8410200	Glasröhre m. Glasboden	2-66
8410210	Glasröhre, beidseitig offen	2-66
8410230	Gummikappe m. Loch	2-67
8410250	Gummikappe ohne Loch	2-67
8410260	Vakuum-Handluftpumpe	2-84
8410270	Gummiballon (Luftballon)	2-84
8410280	Saugdruckpumpe	2-75
8410290	Winkelheber, selbstanlaufend	2-77
8410300	Zerstäuber m. Metallhalter	2-77, 2-80
8410310	Düse f. Sprinbrunnen	2-77
8410330	Glasmodell einer Wasserleitung	2-73
8410340	Aluminiumscheibe m. Bindfaden	2-69
8410350	Glaskugel zur Druckausbreitung	2-72
8410360	Auftriebsapparat Glasrohr	2-72
8410370	Bodenplatte zum Auftriebsapparat	2-72
8410380	Reagenzglas m. Stearin	2-68
8410390	Eichenholzklötzchen	2-65
8410400	Rasierklinge (ungeschärft)	2-68
8410405	Eichenholzwürfel	2-65
8410410	Rundbehälter	2-63
8410420	Rechteckiger Behälter	2-64
8410440	Druckdose	2-72
8410450	U-Rohr-Manometer	2-72
8410470	Schwimmkörper	2-64
8410480	Kunststoffkörper f. Verdrängungsversuche	2-64
8410600	Gummikugel	2-48
8411111	Archimedischer Zylinder	2-65
8411120	Haarröhrchenapparat	2-67
8411130	Keilförmiges Gefäß	2-67
8411140	Kommunizierende Röhren	2-71
8411150	Druckausbreitungsapparat	2-72
8411210	Druckluftpumpe	2-84
8411220	Variopumpe	2-75
8411230	Modell Saugpumpe	2-75
8411240	Modell Saugdruckpumpe	2-75
8411250	Modell Hydraulische Presse	2-76
8411410	Aräometer 0,7 ... 1,0 g/cm3	2-66
8411420	Aräometer 0,8 ... 1,2 g/cm3	2-66
8411430	Aräometer 1,0 ... 1,5 g/cm3	2-66
8411440	Aräometer 1,5 ... 2,0 g/cm3	2-66
8411450	Aräometer ohne Skala	2-66
8411510	Pyknometer	2-66
8411520	Pyknometer 50 ml, graduiert 	5-16, 2-66
8412110	U-Profilschiene	2-71
8412120	U-Profil	2-71
8412160	Aluminiumring	2-69
8412190	Kapillarröhrchen m. Ständer	2-67
8412200	Kraft-Druck-Gerät m. 2 Kolben	2-76, 5-26
8412210	Kraft-Druck-Gerät m. 3 Kolben	2-76
8412220	Kunststoffspritze	2-71
8412260	Gerät f. das Boyle-Mariottesche Gesetz	2-85, 5-27
8412270	Cartesianischer Taucher	2-66

8421010	Wasserstrahlpumpe m. Schlaucholive	2-81
8421020	Wasserstrahlpumpe m. Gewindeanschluß R 3/4	2-81
8421030	Wasserstrahlpumpe m. Gewindeanschluß R 1/2	2-81
8421040	Wasserstrahlpumpe, universal	2-81
8421110	Adapter, Glas	2-82
8421119	Membran-Vakuumpumpe und Kompressor	2-81
8421120	Drehschieber-Vakuumpumpe, zweistufig	2-81
8421150	Luftpumpenteller	2-82
8421160	Glasglocke m. offenem Tubus	2-82
8421170	Gummischeibe, d = 260 mm	2-82
8421190	Elektrische Klingel	2-83
8421210	Kolben-Vakuumpumpe	2-82
8421220	Bodenplatte zum Vakuumzylinder	2-82
8421230	Vakuumzylinder	2-82
8421250	Signalhupe	2-83
8422010	Magdeburger Halbkugeln, transparent	2-84
8422020	Auftriebswaage	2-83
8422040	Gaswägekugel,   250 ml	2-83
8422050	Gaswägekugel, 1000 ml	2-83
8422060	Gaswägekugel, 1000 ml, m. Schliffansatz	2-83
8422080	Blechkanister	2-84
8422090	Fallrohr	2-36, 2-84

8430022	Lehrgerät Wärmelehre	5-35
8430022.31	Literatur Wärmelehre	5-36
8430160	Zungenpfeife	3-20
8430170	Lippenpfeife m. Skala	3-20
8430180	Lippenpfeife m. Kolben	3-20
8430210	Geschlossene, abstimmbare Luftsäule	3-19
8430220	Offene, abgestimmte Luftsäule	3-19
8430239	Klangplatten	3-18
8430255	Glockenschale	3-17
8430260	Galtonpfeife	3-20
8430290	Metallophon	3-17
8430300	Wellenseil	3-10
8430310	Helmholtz-Resonator, 70 mm	3-20
8430320	Helmholtz-Resonator, 52 mm	3-20
8430330	Helmholtz-Resonator, 40 mm	3-20
8430340	Helmholtz-Resonator, 34 mm	3-20
8431010	Stimmgabel, 440 Hz	3-16
8431020	Stimmgabel, Leichtmetall, 1700 Hz	3-16
8431030	Schreibstimmgabel, 12 Hz	3-17
8431060	Paar Stimmgabeln auf Resonanzkasten, 440 Hz	3-17
8431070	Stimmgabel auf Resonanzkasten, 440 Hz	3-17
8431080	Stimmgabelsatz (8 Stück)	3-16
8431120	Schreibstift m. Halter	3-3
8431140	Anschlaghammer, Gummi	3-16
8431150	Anschlaghammer, Aluminium	3-16
8431160	Schreibstimmgabel, 128 Hz	3-16
8431210	Monochord	3-19
8431220	Steg zum Monochord	3-19
8431230	Stahlsaite	3-19
8431240	Perlonsaite	3-19
8431248	Saitenspanner auf Stiel	3-19
8431250	Federwaage auf Trägerelement	3-19
8431253	Streichbogen	3-19
8431300	Lochsirene	2-26, 3-21
8431302	Scheibenhalter	3-21
8431310	Resonanzröhre	3-27
8431320	Röhre zum Lehroszilloskop	6-28
8431411	Wasserwellenkanal	3-13
843148031	Versuche m. der Wellenwanne	3-14
8431481	Wasserwellengerät	3-14
8431490	Zubehörsatz zum Wasserwellengerät	3-15
8431740	Ergänzungszubehör zum Wasserwellengerät, Sek. II	3-15
8431780	Wellenmaschine m. Pendelanregung	3-11
8431800	Wellenmaschine, Simulationsprogramm	3-12
8431805	Wellenmaschine, Handgerät	3-11
8432520	Kohlekörnermikrofon	3-23
8432525	Kohlekörnermikrofon, Modell	3-23
8432540	Kondensatormikrofon	3-23
8432550	Mikrofonsonde	3-23
8432560	Schallpegelanzeiger	3-24
8432625	Ultraschallwandler	3-27
843262531	Versuche m. dem Ultraschallwandler	3-27
843262541	Versuche m. Ultraschall	3-27
8432630	Ultraschallmikrofon	3-27
8432640	Fresnelzonenplatten (1 Paar)	3-28
8432650	Fresnelzonenplatte, positiv	3-28
8432660	Fresnelzonenplatte, negativ	3-28
8432670	Hochtonlautsprecher	3-22
8432680	Druckkammerlautsprecher	3-22
8432700	Magnetischer Koppler	3-10
8432741	Hohlspiegel	3-28, 5-23
8432750	Winkelgeber	3-28
8432761	Gitter und Spalt f. Ultraschallversuche	3-29
8432780	Tieftonlautsprecher	3-22
8432835	Drehpendel (Pohlsches Rad)	3-7, 10-11
8432836	Nachrüstsatz zum Drehpendel	3-9
8432840	Kundtsche Röhre	3-26
8432842	Einfüllschiene	3-26
8432850	Korkmehl	3-26
8432880	Stahlkugel m. Haken	3-4, 2-34
8432890	Bleikugel m. Haken	3-4

8440012	Lehrgerät Akustik	3-30
844001231	Versuche m. dem Lehrgerät Akustik	3-30
8440140	Pulshammer	5-25
8440220	Knallkugel	5-25
8440230	Haltevorrichtung f. Knallkugel	5-25
8440480	Heißluftmotor nach Prof. Dr. Wilke	5-31
8440500	Wärmepumpe	5-32
8440510	Thermobile	5-32
8440800	Joulesches Gerät	5-19
8440910	Thermosflasche	5-17
8441000	Kalorimeter, 500 ml	5-17
8441010	Ersatzgefäß zu Kalorimeter	5-17
8441050	Kalorimeter, 200 ml	5-17
8441100	Kalorimeter m. Rührmotor	5-18
8441145	Gerät zur Untersuchung der Lichtenergie	5-18
8441150	Dampfdrucktopf	5-24
8441152	Dampferzeugereinsatz	5-24
8441200	Thermoelement	5-26
8441210	Ni/Cr-Konstantan-Thermoelement	5-9
8441210	Nickel/Chrom-Konstantan-Thermoelement	6-14
8441300	Thermosäule nach Moll	4-39, 5-21
8442000	Rohre f. Längenausdehnungsversuche	5-14
8442061	Bimetallstreifen	5-13
8442070	Bimetallstreifen m. Griff	5-13
8442100	Bolzensprenger	5-13
8442110	Gußeisenbolzen	5-13, 5-16
8442120	Bolzensprenger, Eis	5-16
8442200	Längenausdehnungsgerät 	5-15
8442305	Bimetallthermometer, Modell	5-14
8442400	Thermoskop	5-16
8442500	Kugel m. Ring	5-13
8442610	Aluminiumschrot, 100 g	5-18
8442620	Kupferschrot, 200 g	5-18
8442640	Glasschrot, 100 g	5-18
8442650	Kupferring m. Halter	5-17
8442700	Gerät f. Kondensationswärme	5-23
8442710	Wärmeschutzschirm	5-23
8442720	Blechstreifen, 2 Stück	5-20
8442730	Wärmeleitstäbe, Satz 3 Stück	5-20
8442740	Wärmeleitungsgerät	5-20
8442830	Strahlungswürfel nach Leslie	5-21
8442900	Zirkulationsrohr	5-19
8442910	Modell eines Heißluftballons	5-20
8442911	Schornstein m. Auflageteller	5-20
8443400	Dampfdruckmeßgerät	5-24

8451050	Fieberthermometer, Hg-Füllung	5-8
8451052	Fieberthermometer, digital	5-8
8451120	Thermometer, Minimum-Maximum	5-8
8451130	Thermometer, -10 ... +110 °C, ohne Skala	5-7
8451140	Thermometer, -10 ... +110 °C, ohne Skala	5-7
8451192	Allgebrauchsthermometer, -35 ... +50 °C	5-7
8451194	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +50 °C	5-7
8451196	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +50 °C	5-7
8451198	Allgebrauchsthermometer, -5 ... +50 °C	5-7
8451200	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +110 °C	5-7
8451202	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +150 °C	5-7
8451204	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +200 °C	5-7
8451230	Allgebrauchsthermometer, -10 ...  +150 °C	5-7
8451240	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +250 °C	5-7
8451250	Allgebrauchsthermometer, -10 ... +360 °C	5-7
8451300	Stockthermometer, 0 ... +100 °C	5-7
8451310	Stockthermometer, -10 ... +100 °C	5-7
8451320	Stockthermometer, -10 ... +100 °C	5-7
8451400	Digitalthermometer, -50°C/+ 300°C	5-10
8451410	Thermofühler Gase	5-10
8451420	Thermofühler Oberflächentemperatur	5-10
8451430	Thermofühler Flüssigkeiten	5-10
8451450	Aufbewahrungskoffer	5-10
8451600	Demonstrationsthermometer, -60 ... +160 °C	5-7
8452570	Thermometerclip	5-7
8452675	Mini-Thermometer	5-9
8452676	Mini-Thermometer	5-9
8452677	Alarm-Thermometer	5-9
8452680	Temperatur-Meßgerät 925	5-11
8452681	Tauch- / Einstechfühler 	5-11
8452683	Oberflächenfühler -60 ... +400 °C	5-11
8452684	Wärmeleitpaste, Silikon, 14 g 	5-11
8452687	Temperatur-Meßgerät 110 	5-10
8452688	Temperaturfühler	5-10
8452689	Laborfühler	5-10
8452690	Ersatzglas f. Laborfühler	5-10
8452700	Temperatur-Regelgerät	5-11
8452701	Temperaturfühler zu 8452700	5-11

8461110	Solarbatterie 4,5 V, 100 mA	6-15
8461120	Solarbatterie 4 V, 600 mA	6-15
8461130	Solarzelle 0,5 V, 1,3 A	6-15
8461150	Solarzelle 0,5 V, 200 m A	6-15
8461200	Solar-Grundlagenset	5-22
8461300	Gerät zur Messung der Wärmestrahlung der Sonne	5-22
8461400	Radiometer nach Crookes	5-21
8461500	Solarkollektor	5-22

8470229	Blendensatz f. Experimentierleuchte	4-5
8470270	Optischer Tisch m. Stiel	4-17
8470390	Rechtwinkliges Prisma, Plexiglas	4-16
8470700	Blende m. Perl-Eins	4-13
8470720	F-Blende	4-13
8470760	Abbildungsobjekt	4-13
8470790	Satz Optische Spalte	4-11
8470800	Satz Lochblenden	4-13
8470835	Dreispaltblende	4-12
8470850	Fünfspaltblende	4-12
8470900	Beugungsgitter, 3fach	4-28
8470910	Beugungsgitter, 25 Striche/mm	4-28
8470915	Beugungsgitter, 80 Striche/mm	4-28
8470920	Beugungsgitter, 100 Striche/mm	4-28
8470930	Beugungsgitter, 300 Striche/mm	4-28
8470940	Beugungsgitter, 600 Striche/mm	4-28
8470950	Rowlandgitter, 600 Striche/mm	4-28
8470960	Beugungsgittersatz m. 3 Gittern	4-28
8470970	Laser-Beugungsset	4-28
8470975	Hologramm	4-26
8471100	Satz Farbfilter	4-34
8471110	Farbfilter im Diarahmen, rot	4-34
8471120	Farbfilter im Diarahmen, grün	4-34
8471130	Farbfilter im Diarahmen, blau	4-34
8471610	Taschenlampe	4-6
8471670	Experimentierleuchte	4-5
8471690	Kondensor f. Experimentierleuchte	4-5
8471697	Laserpointer	4-9
8471698	Laserpointer mini	4-9
8471700	He-Ne-Laser 1,0 mW	4-10
8471710	Demodulator	4-10
8471712	Laserstrahlenteiler	4-10
8471820	Warnschild “Laser”	4-9
8472120	Optische Bank, Schwalbenschwanz	4-2
8472130	Optische Bank, Schwalbenschwanz	4-2
8472140	Kupplungsstück m. Winkelskala	4-2
8472150	Justierfüße f. optische Bank	4-3
8472160	Reiter, Säulenhöhe 75 mm	4-3
8472170	Reiter, Säulenhöhe 30 mm	4-3
8472200	Halter f. Blenden und Filter m. Stiel	4-11
8472210	Drehbarer Halter m. Stiel	4-11
8472300	Hohlspiegel auf Blendschirm	4-18
8472310	Wölbspiegel auf Blendschirm 	4-18
8472320	Ebener Spiegel auf Blendschirm	4-18
8472330	Satz Optische Blenden 	4-13
8472340	Irisblende in Halter m. Stiel	4-14
8472430	Modell zur Totalreflexion	4-25
8472480	Filterhalter zur additiven Farbmischung	4-34
8472482	Gerät f. additive und subtraktive Farbmischung	4-35
8472500	Satz Polarisationsfilter, ungerahmt	4-30
8472550	Interferenzmodell	3-16, 4-26
8472570	Polarimeter	4-32
8472580	Polariskop f. Overhead-Projektor	4-33
8472631	Handspektroskop m. Gitter, 140/mm	4-37
8472632	Handspektroskop m. Gitter, 530/mm	4-37
8472633	Spektroskop	4-37
8472634	Spektroskop	4-37
8472635	Spektralfolie auf Schirm (Reflexionsgitter)	4-38
8472640	Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen	4-36, 8-11
8472650	Handspektroskop, einfach	4-36, 8-11
8472660	Handspektroskop m. einstellbarem Spalt	4-36, 8-12
8472670	Handspektroskop m. Vergleichsprisma	4-36, 8-12
8472680	Stativ f. Handspektroskope	4-37, 8-12
8472790	Luxmeter, digital	4-39
8472800	Wandtafel-Optik, Grundausstattung	4-20
8472810	Einstrahlprojektor	4-21
8472820	Wandtafel-Optik, Ergänzungsausstattung	4-20
8472830	Vielstrahlprojektor	4-21
8472840	Verstellbarer Spiegel	4-21
8472850	Selbstklebefolie f. Spiegel	4-21
8472860	Kleinspiegelsatz	4-21
8472870	Optische Scheibe, drehbar	4-22
8472880	Optische Kreiseinteilung, Selbstklebefolien	4-22
8472890	Optische Linsenkörper	4-22
8472900	Küvette m. Hohllinse	4-22
8472910	Optischer Halbkreis-Hohlkörper	4-22
8473110	Modell "Sonnen- und Mondfinsternis"	4-22
8473160	Quecksilber-Hochdrucklampe, geöffnet	4-7, 8-9
8473200	Fassung E 14 m. Flachstecker	6-10
8473210	Fassung E 27 m. Schukostecker	6-10
8475105	Gerätesatz Optische Scheibe	4-23
8475180	Spiegel 	4-18
8475335	Kupplungsstück (U-Profil)	4-4
8475336	Optische Bank m. U-Profil, 45 cm	4-4
8475337	Optische Bank m. U-Profil, 100cm	4-4
8475350	Reiter, U-Profil	4-4
8475400	Optikleuchte m. Halogenlampe	4-5
8475410	Glühlampe 12 V / 20 W	4-5
8475410	Halogenlampe, 12 V / 20 W	6-9
8475420	Halogenlampe, 12 V / 50 W	6-9
8475430	Transformator f. Lampen 12 V; 25 VA	11-39
8475432	Netzgerät 12 ... 15 V DC, 20 A	11-39
8475450	Kondensorlinse, f = 150 mm	4-15
8475460	Optikleuchte m. Halogenlampe 12 V / 50 W	4-5
8475540	Blendenklemmhalter ohne Stiel	4-11
8475600	Blendenklemmhalter m. Stiel	4-11
8475610	Schirmhalter m. Stiel	4-11, 4-14
8475818	Lichtbrechungs- und Reflexionsschirm	4-24
8475820	Planparallele Küvette, flach	4-24
8475830	Planparallele Küvette, hoch	4-24
8475840	Halbzylindrische Küvette, flach	4-24
8475900	Sammellinse, f = 50 mm	4-15
8475910	Sammellinse, f = 100 mm	4-15
8475920	Sammellinse, f = 150 mm	4-15
8475930	Sammellinse, f = 300 mm	4-15
8475940	Sammellinse, f = 500 mm	4-15
8475950	Zerstreuungslinse, f = -100 mm	4-15
8475960	Zerstreuungslinse, f = -500 mm	4-15
8475970	Sammellinse, f = 50 mm	4-15
8475980	Sammellinse, f = 100 mm	4-15
8475990	Sammellinse, f = 150 mm	4-15
8476000	Sammellinse, f = 300 mm	4-15
8476010	Sammellinse, f = 500 mm	4-15
8476020	Zerstreuungslinse, f = -100 mm	4-15
8476030	Zerstreuungslinse, f = -500 mm	4-15
8476045	Schmales Prisma m. Stiel	4-17
8476047	Geradsichtprisma m. Stiel	4-17
8476050	Gerät zu Newtonschen Farbringen	4-27
8476055	Polarisationsfilter m. Stiel	4-30
8476060	Mikrometerschraube m. Stiel	4-14
8476065	Halter f. Steckelemente	4-39
8476110	Prismentisch m. Halter (ohne Stiel)	4-17
8476130	Prismentisch m. Halter auf Stiel	4-17
8476200	Rechtwinkliges Prisma, Kronglas	4-16
8476210	Rechtwinkliges Prisma, Kronglas	4-16
8476220	Gleichseitiges Prisma, Kronglas	4-16
8476230	Gleichseitiges Prisma, Flintglas	4-16
8476231	Gleichseitiges Prisma, Kronglas	4-16
8476240	Gleichseitiges Prisma, Flintglas	4-16
8476241	Gleichseitiges Prisma, Kronglas	4-16
8476250	Hohlprisma, Plexiglas	4-16
8476260	Schmales Prisma 5° ohne Stiel	4-17
8476270	Geradsichtprisma nach Amici, ohne Fassung	4-17
8476290	Geradsichtprisma ohne Stiel	4-17
8476340	Kunststoffschirm, durchsichtig	4-14
8476350	Glasschirm, 120 mm x 120 mm	4-14
8476360	Mikrometerschraube ohne Stiel	4-14
8476371	Kunststoffschirm, transparent	4-14
8476372	Kunststoffschirm, weiß	4-14
8476390	Zinksulfidschirm, 200 mm x 150 mm	4-14
8476410	Glasfaserleuchte m. Lichtleiter	4-25
8476420	Fassung f. Lichtleiter	4-25
8476450	Gerätesatz Lichtgeschwindigkeit	4-29
8476510	Fresnelspiegel	4-26
8476520	Polarisationsfilter ohne Stiel	4-30
8476600	Spaltplatte	4-12
8476604	Doppelspalt	4-12
8476610	Maßstab im Diarahmen	4-13
8476640	Blende m. Mehrfachspalten	4-12
8476650	Blende m. 9 Scheiben	4-13
8476660	Blende m. 9 Kreisöffnungen	4-13
8476690	Verstellbarer Spalt ohne Stiel	4-12
8476700	Symmetrisch öffnender Spalt m. Stiel	4-12
8476720	Augen-Funktionsmodell, klein	4-24
8476721	Augen-Funktionsmodell, groß	4-24
8476800	Spektrallampe, Cd	4-8, 8-10
8476805	Spektrallampe, Cs	4-8, 8-10
8476810	Spektrallampe, He	4-8; 8-10
8476830	Spektrallampe, K	4-8, 8-10
8476840	Spektrallampe, Na	4-8, 8-10
8476845	Spektrallampe, Rb	4-8, 8-10
8476850	Spektrallampe, Ne	4-8, 8-10
8476855	Spektrallampe, Ti	4-8, 8-10
8476870	Spektrallampe, Hg	4-8, 8-10
8476875	Spektrallampe, HgCd	4-8, 8-10
8476881	Lampengehäuse f. Spektrallampen	4-8
8476881	Lampengehäuse f. Spektrallampen	8-10
8476892	Drossel f. Entladungslampen	8-11
8476900	Spektralröhre, Argon	4-7, 8-9
8476910	Spektralröhre, Neon	4-7, 8-9
8476920	Spektralröhre, Helium	4-7, 8-9
8476930	Spektralröhre, Quecksilberdampf	4-7, 8-9
8476940	Spektralröhre, Stickstoff	4-7, 8-9
8476950	Spektralröhre, Sauerstoff	4-7, 8-9
8476960	Spektralröhre, Kohlendioxid	4-7, 8-9
8476970	Spektralröhre, Wasserstoff	4-7, 8-9

8481110	Demonstrations-Röntgenröhre	8-18
8481120	Röntgenleuchtschirm	8-18
8481210	Millikan-Gerät	8-8
8481220	Millikan-Netzgerät	8-8
8481230	Öl f. Millikan-Versuch, 30 ml	8-8
8481350	Lehroszilloskop (Braunsche Röhre)	6-28
8481350.31	Literatur zum Lehroszilloskop	6-28
8481420	Fadenstrahlröhre	8-6
8481420.31	Bestimmung der elektr. Ladung des Elektrons (VA)	8-6
8481440	Fadenstrahlröhre, einzeln	8-6
8481500	Helmholtz-Spulenpaar	6-51, 8-7
8481510	Drehrahmen m. Flachspule	6-51
8481510.31	Literatur zum Drehrahmen	6-51
8481520	Universalhalterung f. Drehrahmen	6-51
8482110	Elektronenstoßröhre m. Hg-Dampf und Neonfüllung	8-17
8482110.31	Versuche m. der Elektronenstoßröhre (VA)	8-17
8482120	Elektronenstoßröhre, Röhre einzeln	8-17
8482130	Betriebsgerät f. Franck-Hertz-Versuch	8-15
8482150	Franck-Hertz-Versuch m. Quecksilber gefüllter Röhre	8-13
8482150.11	Franck-Hertz-Versuch	8-13
8482170	Franck-Hertz-Röhre, Röhre einzeln	8-14
8482180	Franck-Hertz-Röhre m. Hg-Füllung auf Frontplatte	8-14
8482190	Heizofen ohne Frontplatte	8-14
8482220	Franck-Hertz-Röhre m. Ne-Füllung	8-15
8482245	Franck-Hertz-Röhre m. Ne-Füll. auf Exp’platte	8-16
8482250	Steuergerät zur Franck-Hertz-Röhre	8-17
8482260	Natrium-Fluoreszenz-Röhre auf Ofenwand	8-18
8482280	Natrium-Fluoreszenz-Röhre einzeln	8-18
8482350	Zweipolröhre auf Sockelplatte	6-27
8482350.31	Literatur zur Zweipolröhre	6-27
8482390	Bleikugeln m. Haken, 2 Stück	2-34
8482410	Vakuum-Fotozelle m. Schaltung	8-4
8482420	Vakuum-Fotozelle, einzeln	8-4
8482440	Gasgefüllte Fotozelle m. Schaltung	8-4
8482460	Leuchtdioden zur h-Bestimmung	8-4
8482460.31	Leuchtdioden zur h-Bestimmung	8-4
8482470	Fotozelle zur h-Bestimmung	8-5
8482490	Spinthariskop offene Bauart, ohne Strahler	8-26
8483110	Strahlerstift 226Ra, max. 3,7 kBq	8-24, 8-20
8483120	Strahlerstift, 226Ra, max. 60 kBq	8-20
8483126.41	Strahlenschutzverordnung	8-21
8483130	Strahler-Set 04	8-21
8483140	Strahler-Set 05	8-21
8483150	Strahler-Set 05 M	8-21
8483160	Nuklid 241Am	8-22
8483170	Nuklid 137Cs	8-22
8483180	Nuklid 60Co	8-22
8483190	Nuklid 22Na	8-22
8483200	Nuklid 90Sr	8-22
8483210	Mischstrahler	8-22
8483212	Isotopengenerator 137Cs / 137Ba	8-22
8483213	Eluationslösung, 250 ml	8-22
8483218	Warnschild "Radioaktiv"	8-23
8483219	Stahlschrank f. radioaktive Präparate	8-23
8483220	Expansionsnebelkammer (o. Strahlerstift) 	8-24, 8-26,
8483320	Geiger-Müller-Zählrohr RM2	8-31
8483400.41	Literatur: PC-gestützte Experimente zur Kernphysik	8-39
8483403	VKA-Software zur a- und g-Spektroskopie	8-39
8483404	VKA-Software zur a- und g-Spektroskopie8-39, 	10-19,
8483510	Ortsdosimeter, eichfähig	8-31
8483512	Ortsdosimeter, eichfähig, incl. Option nicht eichfähig	8-31
8483536	Halbleiterdetektor zur a-Spektroskopie	8-33, 8-38
8483551	Ladungsverstärker f. Halbleiterdetektoren	8-33, 8-38
8483561	Meßkammer f. Halbleiterdetektoren	8-33, 8-39
8483571	Betriebsgerät zur Kernstrahlungsmessung	8-28
8483590	Zählrohrkupplung	8-30
8483593	GMZ-Meßsystem z. Teilchenregistrierung	8-32, 10-17
8483594	GMZ-Meßinterface	8-32, 10-17
8483595	GMZ-Software zur Teilchenregistrierung	8-32, 10-17
8483600	VKA-Peakdetektor Interface	8-38, 10-19
8484200	Probenbehälter, 60 ml	8-43
8484220	Probenbehälter, 200 ml	8-43
8484240	Marinellibecher m. 0,5 l Fassungsvermögen	8-43
8484250	Marinellibecher m. 1,3 l Fassungsvermögen	8-43
8484510	Szintillationsstrahlungsmeßgerät	8-36
8484510.31	Literatur:  g-Spektroskopie	8-36
8484520	Szintillationsdetektor, d = 25,4 mm (1")	8-34
8484530	Szintillationsdetektor, d = 38,1 mm (1,5")	8-34
8484540	Szintillationsdetektor, d = 38,1 mm (1,5")	8-34
8484550	Szintillationsdetektor, d = 50,8 mm (2")	8-34
8484560	Szintillationsdetektor, d = 50,8 mm (2")	8-34
8484570	Szintillationsdetektor, d = 76,2 mm (3")	8-34
8484580	Szintillationsdetektor m. Verstärker	8-35
8484600	Verstärker m. Detektorsockel B 14 A	8-34
8484610	Zubehör zum Szintillationsstrahlungsmeßgerätesatz	8-36
8484620	Halterung f. Detektoren und Verstärker	8-35
8484630	Bleimantel f. stabförmige Strahlenquellen	8-23
8484710	Elektronenspinresonanzgerät (ESR/EPR-Gerät)	8-19
8484710.11	Versuche zur Elektronenspinresonanz (VA)	8-19
8484750	Bleiblock	8-23
8485510	Zubehörsatz f. Versuche zur Radioaktivität	8-24, 8-25
8485520	Gerätesatz zur Radioaktivität	8-24
8485520.31	Literatur: Versuche zur Radioaktivität	8-24, 8-30
8485540	Ablenkvorrichtung	8-25
8485600	Glühstrumpf als Strahlerprobe	8-23
8485620	Kaliumchlorid, 20 g	8-23
8485630	Schutzwiderstand 10 MOhm	6-31
8485656	Radioakt. Zerfall, Simulationsprogr. 3½"	10-22, 8-50
8485658	Nuklid-Karte, Simulationsprogr. 3½"	10-22, 8-39, 8-50
8485660	Ionisationskammer	8-27
8485680	Kondensatorplatte aus Zink	6-30
8485685	Kondensatorplatte aus Aluminium	6-30
8485690	Geschlossene Zylinderdose	8-27
8485720	Absorbersatz f. a- und b-Strahlung	8-25
8485750	Absorbersatz f. b- und g-Strahlung	8-25
8485780	Absorbersatz g-Strahlung	8-25

8490140	Hufeisenmagnet, ALNICO, ohne Lager	6-38
8490210	Piezoelektrische Ladungsquelle	6-34
8490330	Fassung E 10	6-10
8490438	Metallplatten, Satz von 4 Stück	6-38
8490570	Offener Haken m. Gewinde	2-48, 6-38
8491400	Influenzmaschine, 100 kV	6-34, 11-46
8491410	Influenzmaschine, 160 kV	6-34, 11-46
8491490	Gerätesatz zur Reibungselektrizität	6-29
8491500	Elektrostatik-Gerätesatz	6-29
8491510	Haltewinkel Kondensatorplatten	6-30
8491530	Spitzenrad	6-13
8491540	Nadel f. Spitzenrad	6-31
8491550	Hochspannungselektroden, 1 Paar	6-24
8491560	Funkenschreibeinrichtung	2-37
8491590	Metallpapier (Rolle)	2-47
8491600	Stahlkugel m. Öse	2-47
8491620	Rolle feindrähtiger Litze	2-47
8491630	Schraubenfeder m. 2 Ösen 3,75 N/m	3-2
8491630	Schraubenfeder m. 2 Ösen, 3,75N/m	2-9
8491640	Haltemagnet	2-37
8491710	Bandgenerator 150 kV	6-34, 11-45
8491810	Hufeisenmagnet, ALNICO, m. Lager	6-38
8491820	Stabmagnet, ALNICO, flach	6-38
8491840	Stabmagnet, 45 mm x 10 mm	6-38
8491850	Drehlager f. Stabmagnete	6-40
8491880	Nadelfuß	6-39
8491890	Windrose	6-39
8491900	Magnetfeld-Sensor, Edelsteinlagerung	6-39
8491910	Magnetfeld-Sensor, Kunststofflagerung	6-39
8491920	Magnetfeldliniengerät, dreidimensional	6-40
8491940	Hochspannungsdiode	6-31
8491950	Schiebewiderstand, 10 Ohm	6-12
8491960	Schiebewiderstand, 33 Ohm	6-12
8491980	Schiebewiderstand, 100 Ohm	6-12
8492000	Schiebewiderstand, 330 Ohm	6-12
8492010	Schiebewiderstand, 1000 Ohm	6-12
8492020	Widerstandsmeßbrücke	6-12, 6-20
8492300	Gerätesatz “Aufbau-Kondensator”	6-33
8492300.31	Literatur Kondensatorversuche	6-33
8492310	Kondensatorplatte, 500 cm2, 2 Stück	6-33
8492320	Kondensatorplatte, 250 cm2, 2 Stück	6-33
8492330	Kondensatorplatte, 125 cm2, 2 Stück	6-33
8492340	Dielektrikumplatte	4-14, 6-33,
8492345	Plattenkondensator, 500 cm2	6-32
8492350	Konduktorkugel, d = 100 mm	6-30
8492360	Konduktorkugel, d = 30 mm	6-30
8492370	Konduktorkugel, d = 20 mm	6-30
8492390	Plexiglas-Isolierstiel	6-30
8492400	Influenzplatten (2 Stück)	6-30
8492420	Elektrolytkondensator	2-26, 6-13
8492500	Zylinderspule, hochohmig	6-48
8492550	Drahtring	6-48
8492560	Drahtrahmen, 50 Windungen	6-48
8492570	Drahtrahmen, 500 Windungen	6-48
8492580	Drahtrahmen, 100 Windungen	6-48
8492590	Satz “Zubehör Eisenlose Spulen”	6-47
8492610	Winkelmesser auf Halter	2-48, 3-4
8492700.31	Literatur “Eisenlose Spulen”	6-47
8492712	Wirbelstrom-Fallgerät	6-57
8492720	Vakuumskala nach Groß, m. 5 Röhren	6-25
8492730	Vakuumskala nach Groß, m. 6 Röhren	6-25
8492740	Schattenkreuzröhre	6-26
8492750	Kathodenstrahlröhre m. Schlitzblende	6-26
8492780	Elektronenoptische Röhre	6-27
8492790	Gasentladungsröhre, Elektrodenabst. veränd.	6-25
8492800	Sondenröhre	6-24
8492830	Kanalstrahlröhre nach Goldstein	6-26
8493000	Mikrowellengerät	6-60
8493000.31	Versuche m. dem Mikrowellengerät	6-61
8493020	Mikrowellensender, 9,35 GHz	6-60
8493030	Mikrowellenempfänger	6-60
8493050	Zubehör f. Mirkowellenversuche	6-61
8493400	Mikrowellengerät 2,44 GHz	6-62
8493400.41	Versuche m. Mikrowellen	6-62
8493410	Mikrowellensender, 2,4 GHz	6-62
8493420	Mikrowellenempfänger f. 2,4 GHz	6-62
8493450	Hohlleiter, Bausatz	6-62
8494001	Fouriergerät	3-25
849400131	Versuche m. dem Fouriergerät	3-25
8495130	Magnetnadel	6-39, 6-59
8495135	Ringmagnet	6-38
8495140	Stabmagnet m. 6-mm-Bohrung	6-38, 6-39
8495150	Stabmagnet m. Lagerpfanne	6-38, 6-39
8495152	Markierungspunkte, rot	6-38
8495153	Markierungspunkte, grün	6-38
8495180	Nadelfuß	6-59
8495183	Magnetmodell kubisch	6-42
8495185	Flachspule, Paar	6-42
8495210	Stabmagnet, 50 mm x 20 mm	6-38
8495215	Magnethalter	6-38
8495225	Schwebender Magnet	6-39
8495229	Streuer f. Eisenpulver	6-42
8495230	Hufeisenmagnet, ALNICO m. Joch	6-38
8495237	Magneteisenstein	6-38
8495238	Eisendraht, gekerbt	6-38
8495239	Sammler f. Eisenfeilspäne	6-42
8495240	Taschenkompaß	6-39
8495243	Globus	6-40
8495250	Kompaß	6-39
8495253	Zeichenkompaß	6-39
8495255	Inklinatorium und Deklinatorium	6-40
8495260	Galvanoskop 	6-44
8495310	Lampenfassung E 10	6-10
8495320	Lampenfassung E 14 	6-10
8495330	Lampenfassung Soffitte	6-10
8495350	Leiter und Nichtleiter	6-20
8495525	Widerstandsdraht, CuNi ,d = 0,2 mm	6-11
8495530	Widerstandsdraht, CuNi .d = 0,3 mm	6-11
8495535	Widerstandsdraht, CuNi ,d = 0,4 mm	6-11
8495545	Widerstandsdraht, CrAl (Kanthal), d = 0,3 mm	6-11
8495570	Wickelkörper f. Widerstände	6-11
8495610	Elektrodenhalter	6-23
8495620	Kohle-Elektrode (Graphit)	6-23
8495630	Kupfer-Elektrode	6-23
8495640	Blei-Elektrode	6-23
8495650	Nickel-Elektrode	6-23
8495660	Eisen-Elektrode	6-23
8495670	Zink-Elektrode	6-23
8495680	Aluminium-Elektrode	6-23
8495690	Demonstrations-Elektrolysezelle	6-23
8495693	Experimentierplatte “Elektrolyse”	6-23
8495805	Wasserzersetzungsapparat, nach Hoffmann	6-21
8495820	Nickel-Elektroden, 2 Stück	6-21
8495830	Platin-Elektroden, 2 Stück	6-21
8495840	Kohle-Elektroden, 2 Stück	6-21
8495850	Kupfer-Elektroden, 2 Stück	6-21
8495900	Schalter im Gehäuse	6-8
8495910	Hebelschalter-Umschalter	6-7
8495920	Hebelschalter-Ausschalter	6-7
8495930	Tastschalter	6-7
8495940	Batterieanschlußplatte 4,5 V	11-38
8495950	Batteriekästchen	11-38
8495960	Buchsenplatte	6-7
8496112	Spule f. Hysteresekurve	6-50
8496140	Plexiglasspulen, 34 Windungen	6-49
8496150	Ständer f. Zylinderspulen	6-49
8496160	Spule, 70 Windungen, auf Plexiglashohlzylinder	6-49
8496170	Spule m. veränderlicher Windungsdichte	6-48
8496200	Induktionsspulen, 150 Windungen	6-49
8496300	Elektromotor und Generator	6-59
8496320	Gleichstrommotor	6-59
8496400	Gerätesatz “Äquipotentiallinien”	6-34
8496410	Tropfbecher m. Auffänger	6-31
8496430	Kugel m. leitender Oberfläche	6-30
8496440	Probescheiben	6-30
8496450	Isolierstab	6-30
8496458	Faraday-Käfig	6-31
8496460	Faraday-Becher	6-31
8496540	Erdungshandgriff	6-30
8496550	Verlängerungsstecker	6-30
8496600	Plexiglasrohr	6-20
8496610	Plexiglasständer zu 8496600	6-20
8496790	Leiterschaukel	6-44
8496800	Magnetische Stromwaage	6-45
8496818	Zubehör zur Stromwaage	6-45
8496898	Thermoelemente, Satz	6-14
8496900	Kupfer-Konstantan-Thermoelement	5-9
8496900	Kupfer-Konstantan-Thermoelement, 2 Stück	6-14
8496910	Eisen-Konstantan-Thermoelement	5-9, 6-14
8496920	Thermokreuz	6-14
8496940	Schirmvorsatz m. Spalt	4-39, 5-21
8497140	Spule, 500 Windungen	6-46
8497179	Transformatorkern m. Joch, 30 mm x 30 mm	6-54
8497180	Transformatorkern m. Joch, 40 mm x 40 mm	6-54
8497181	Spannbügel, Paar, 40 mm x 40 mm	6-54
8497182	Spannbügel, Paar, 30 mm x 30 mm	6-54
8497189	Joch, 30 mm x 30 mm	6-54
8497190	Joch, 40 mm x 40 mm	6-54
8497199	Polschuhe, durchbohrt, 30 mm x 30 mm	6-54
8497200	Polschuhe, durchbohrt, 40 mm x 40 mm	6-54
8497209	U-Kern, 30 mm x 30 mm	6-54
8497210	U-Kern, 40 mm x 40 mm	6-54
8497230	Transformatorkern m. Joch	6-54
8497235	Transformatorkern, E-förmig, m. Joch	6-54
8497310	Schmelzrinne	6-55
8497320	Spule m. 6 Windungen	6-55
8497330	Eisenblechstreifen, 5 Stück	6-55
8497331	Nägel f. Nagelschmelzversuch	6-54
8497356	Spule, 30 mm x 30 mm, 6 Windungen	6-53
8497360	Spule, 30 mm x 30 mm, 72 Windungen	6-53
8497365	Netzspule, 30 mm x 30 mm, 600 Windungen	6-53
8497370	Spule, 30 mm x 30 mm, 600 Windungen	6-53
8497375	Spule, 30 mm x 30 mm, 1200 Windungen	6-53
8497380	Spule, 30 mm x 30 mm, 6000 Windungen	6-53
8497385	Spule, 30 mm x 30 mm, 24000 Windungen	6-53
8497406	Spule, 40 mm x 40 mm, 6 Windungen	6-53
8497410	Spule, 40 mm x 40 mm, 72 Windungen	6-53
8497420	Netzspule, 40 mm x 40 mm, 600 Windungen	6-53
8497430	Spule, 40 mm x 40 mm, 600 Windungen	6-53
8497440	Spule, 40 mm x 40 mm, 1200 Windungen	6-53
8497450	Spule, 40 mm x 40 mm, 6000 Windungen	6-53
8497460	Spule, 40 mm x 40 mm, 24000 Windungen	6-53
8497461	Hörnerelektroden (2 Stück)	6-24
8497470	Aluminiumring	6-54
8497501	Waltenhofensches Pendel	6-56
8497504	Pendelscheiben (Satz)	6-56
8497520	Flintglasstab	6-54
8497530	Kurzschlußring m. Lager	6-59
8497540	Käfigläufer	6-59
8497550	Zählerscheibe m. Lagerung	6-56
8497620	Schalt-Steckplatte	6-7
8497630	Relaisbaustein	6-8
8497670	Netzgerät f. Elektrometer Ü	6-35, 11-17,
8497700	Aufbausatz “Klingel und Relais”	6-46
8497710	Anker m. Stecker	6-46
8497720	Glockenschale, d = 70 mm	6-46
8497730	Kontaktstab	6-5, 6-46
8497740	Kontaktständer m. Klemmstecker	6-5
8497750	Kontaktstift m. Stecker	6-46
8497760	Bimetallstreifen m. 4-mm-Stecker	5-13
8497770	Blattfeder m. Stecker	6-46
8497780	Buchsenbrücke, 3fach	6-5

8500050	Gerätesatz “Motor-Generator-Lehrsystem”	6-58
8500060	Steckelementesatz “Elektrik/Elektronik”	6-18
8500070	EMOG und elektrische Gefahren	6-19
8510242	PC-Simulationen 2, 3½"-Diskette	8-50, 10-22
8510522	s/R-Drehgeber	2-53
8511100	Fallröhre	6-50
8511110	Stabmagnet, 25 mm x 6 mm	6-38
8511340	PC-Compact-Interface Mark I	2-52
8511351	PC-Multifunktionskarte (Version 2.0)	2-52
8511500	Bewegungsmeßwandler	2-22, 2-54, 10-10
8511510	DMS-Kraftmesser	2-54, 10-10
8511600	Phybox, Basispaket	10-6
8511602	Meßinterface "Phybox", Vollpaket	10-6
8511605	Tragebügel "Phybox"	10-7
8511606	BNC-Kabel, 1 m Länge	10-7
8511610	Positionssensor	10-7
8511613	Kraftsensor, 0 ... ±10 N	10-7
8511614	Kraftsensor, 0 ... ±100 mN	10-7
8511616	Absolutdruck-Sensor, 0 ... 6 bar	10-7
8511618	Tangential-Hallsonde, 0 ...  ±400 mT	10-7
8511619	Axial-Hallsonde, 0 ...  ±400 mT	10-7
8511622	Luxmeter 0 ... 10000 Lux	10-7
8511624	Dreifach-Strom-Shunt	10-7
8511626	Geiger-Müller-Zählrohr, einfach	10-7
8511627	Geiger-Müller-Zählrohr, hochempfindlich	10-7
8511629	Hochspannungsquelle GMZ	10-7
8511632	NiCrNi-Draht-Thermoelement, Typ K	10-7
8511633	NiCrNi-Stab-Thermoelement, Typ K	10-7
8511634	NiCrNi-Umsetzer f. Thermoelemente, Typ K	10-7
8511637	Gabellichtschranke	10-7
8511640	Luftdrucksensor, 900 ... 1100 mbar	10-7
8511642	Luftfeuchtesensor, 0 ... 100 %	10-7
8511644	Sensorpaket zur Phybox	10-6
8511648	Kunststoffkoffer f. Sensorpaket	10-7
8511700	Handy-Log DB-525 "Physik 1"	10-2
8511701	Handy-Log "Physik 2"	10-3
8511702	Handy-Log "Biologie"	10-3
8511703	Handy-Log "Technik"	10-3
8511713	Eingangsverdoppler	10-3
8511720	Sensor "Spannungsmessung", ±50 mV AC/DC	10-3
8511722	Sensor "Spannungsmessung", ±2,5 V AC/DC	10-3
8511724	Sensor "Spannungsmessung", 0 ... 5 V DC	10-3
8511726	Sensor "Spannungsmessung", ±25 V AC/DC	10-3
8511730	Sensor "Strommessung", 250 mA AC/DC	10-3
8511732	Sensor "Strommessung", 20 mA AC/DC	10-3
8511734	Sensor "Strommessung", 2,5 A AC/DC	10-3
8511738	Sensor "Temperaturmessung", -10 ... 50 °C	10-3
8511740	Sensor "Temperaturmessung", -25 ... 125 °C	10-3
8511742	Sensor "Beleuchtungsmessung", 0 ... 6,6 Lux	10-3
8511744	Sensor "Beleuchtungsmessung", 0 ... 100 kLux	10-3
8511748	Sensor "Mikrofon"	10-3
8511750	Sensor "Relative Feuchtigkeit"	10-3
8511755	Sensor "Luftdruck", -900 ... 200 mbar	10-3
8511758	Sensor "Beschleunigung"	10-3
8511761	Sensor "Kraftmesser", 0 ... 19,6 N	10-3
8511764	Sensor "Abstandsmessung" (Ultraschall)	10-3
8511767	Sensor "pH-Messung", 0 ... 14 pH	10-3
8511773	Adapter f. Thermofühler, Typ K	10-3
8511776	Adapter f. Thermofühler, Typ J	10-3
8511779	Adapter f. Thermofühler, Pt 100	10-3
8511785	Sensor "Herzfrequenzmessung"	10-3
8511820	crocodile clips, Lizenz f. 5 Plätze	10-21
8511820	Elektronik-Simulation “crocodile clips”	6-64
8511821	crocodile clips, Erweiterungslizenz um 5 Plätze	10-21
8511824	crocodile clips, Einzellizenz auf CD-ROM	10-21
8511851	Eco-Log, Grundausführung, 8 kByte	10-9
8511852	Eco-Log, Grundausführung, 16 kByte	10-9
8511853	Eco-Log, Grundausführung + Luftdruck, 8 kByte	10-9
8511854	Eco-Log, Grundausführung + Luftdruck, 16 kByte	10-9
8511855	Eco-Log, Grundausführung + rel. Feuchte, 8 kByte	10-9
8511856	Eco-Log, Grundausführung +rel. Feuchte, 16 kByte	10-9
8511857	Eco-Log, Grundausf. + Luftdruck + rel. Feuchte, 8 kB	10-9
8511858	Eco-Log, Grundausf. + Luftdruck + rel. Feuchte, 16 kB	10-9
8512010	Vector-Scope VS-40	2-22, 2-57, 10-15
8512020	Vector-Scope VS-100/C	2-57, 10-15
8512030	Vector-Scope VS-100/1	2-57, 10-15
8512040	Vector-Scope VS-100	2-57, 10-15
8512050	Vector-Scope VS-110/PRO	2-57, 10-15
8512120	Antwortsender, gelber Code	2-56, 10-14
8512121	Antwortsender, grüner Code	2-56, 10-14
8512122	Antwortsender, blauer Code	2-56, 10-14
8512123	Antwortsender, roter Code	2-56, 10-14

8521100	AC/DC-Netzgerät0 ... 12 V, 6 A; 6 V~, 6 A; 12 V~, 6 A	11-41
8521111	Transformatorm. Gleichrichter 2 ... 14 V AC/DC	11-40
8521120	Stabilisierungszusatz	11-43
8521130	AC/DC-Netzgerät 2 ... 20 AC, 0 ... 15 V DC	11-41
8521140	AC/DC-Netzgerät 2 ... 20 AC, 0 ... 15 V DC	11-41
8521152	Experimentiertransformator	6-41, 11-40
8521153	AC/DC-Netzgerät 0 ... 12 V DC, 0 ... 24 V	11-41
8521175	Netzgerät 2 x 0 ... 15 V DC; 0 ... 2 A	11-42
8521180	DC-Netzgerät 5 V, 3 A; +-15 V, 1 A	11-43
8521222	Dreiphasen-Sicherheitstrenntransformator	11-39
8521270	Kleinspannungsquelle 4,5 V DC; 0,4 A	11-42
8521340	Energiesteller 600 W	11-43
8521350	Energiesteller 2000 W	11-43
8521371	DC-Netzgerät 0 ... 300 V	11-40
8521590	Hochspannungserzeuger 6 kV	8-24, 11-44
8521601	Hochspannungsgerät 12 kV	6-35, 11-45
8521601.31	Literatur “Versuche m. Hochspannung”	6-35, 11-45
8521610	Zubehörsatz zum Hochspannungsgerät	6-35
8521621	Hochspannungsgerät 1,2 kV	11-44, 8-35
8521640	Nickel-Cadmium-Stahlakkumulator 7,2 V; 17 Ah	11-38
8521650	Kalilauge, 2,7 l, in Flasche	11-38
8521660	Nickel-Cadmium-Stahlakkumulator 12 V; 28 Ah	11-38

8530400	M5e im Gehäuse	11-4
8530410	M3e im Gehäuse	11-4
8530420	UM4 im Gehäuse	11-3
8530430	UM4e im Gehäuse	11-3
8530440	UM5 im Gehäuse	11-3
8530450	UM6 im Gehäuse	11-5
8530501	Mikrovoltmeter	6-43, 11-18
8531000	Digital-Multimeter AM-1200	11-12
8531002	Digital-Multimeter AM-18	11-13
8531004	L/C/R-Multimeter ELC-131D	11-16
8531005	Netzteil E 502	11-16
8531110	Galvanometer PG-6G	11-7
8531120	Strommesser PG-6AM	11-7
8531130	Strommesser PG-5A	11-7
8531140	Spannungsmesser PG-15V	11-7
8531150	Vielfach-Meßgerät ESCOLA 1	11-9
8531160	Vielfach-Meßgerät ESCOLA 10	11-9
8531170	Vielfach-Meßgerät ESCOLA 2	11-9
8531180	Schleifdrahtmeßbrücke	6-12
8531190	Meßwiderstand 10 Ohm + 10 Ohm	6-11
8531200	Meßwiderstand 50 Ohm + 50 Ohm	6-11
8531401	Meßverstärker	11-18
8531407	Elektrometer Ü	6-35, 8-3, 11-17
8532120	Elektroskop	6-35, 11-17
8532160	Instrumentenverstärker	11-19
8532160.31	Literatur: Versuche m.d.Instrumentenverstärker	11-19
8532410	Faserstiftset, rot, 5 Stück	11-35
8532420	Faserstiftset, blau, 5 Stück	11-35
8532430	Faserstiftset, schwarz, 5 Stück	11-35
8532440	Faserstiftset, grün, 5 Stück	11-35
8532510	Rolle Registrierpapier, 16 m	11-35
8532520	Block Registrierpapier, DIN A3, 50 Blatt	11-35
8532530	Einweg-Filzfeder, rot	1-35
8532540	Tintenschreibset, rot	1-35
8532650	Diagrammpapier, DIN A4,50 Blatt	1-35
8532700	XY-/Yt-Schreiber	1-35
8532730	XY-Yt-Schreiber SR 720	1-34
8532732	Kabel f. Pen-Lift	1-34
8532760	Yt-Schreiber	1-36
8532762	Yt-Schreiber	1-36
8532764	Papieraufwickelvorrichtung	11-36
8532765	Transportkoffer	1-36
8532766	Registrierpapier, 30 m	1-36
8532767	Faserschreiber, blau	1-36
8532768	Faserschreiber, rot	1-36
8532870	Flachbett-Linienschreiber SE 111	11-37
8532890	Papieraufwickeleinrichtung	11-37
8532900	Transportkoffer f. SE 111 o.Aufwickeleinrichtg.	11-37
8532910	Transportkoffer f. SE   Aufwickeleinrichtung	11-37
8532920	Akku, NiCd	11-37
8532930	Netzgerät 230 V f. Akku	11-37
8532940	Diagrammrolle, 16 m	11-37
8532950	Block Normalpapier, 25 Blatt	11-37
8532975	LVM 140 im Gehäuse	11-22
8532985	kWh-Zähler M4 im Gehäuse	11-23
8532990	Energiemeßgerät EM1 m. Data-Log-Funktion	11-23
8533000	Energiemeßgerät EM1 ohne Data-Log-Funktion	11-23
8533001	PC-Anschlußleitung f. EM 1	11-23
8533002	Programm EM 1-Plus	11-23
8533004	Nachrüstsatz Data-Log-Funktion	11-23
8533005	Programm MC 24-Plus	11-25
8533011	E-Feldmesser	6-36, 11-20
8533011.31	Literatur zum E-Feldmesser	6-36, 11-20
8533050	Satz “Zubehör zum E-Feldmesser”	6-37
8533060	Piezoelektrische Keramikscheibe	6-30
8533100	Flammensonde	6-37
8533130	Quarzgesteuerte Analog-/Tisch-/Wandstoppuhr	2-3
8533135	Tischstoppuhr m. mechanischem Uhrwerk	2-3
8533140	Additionsstoppuhr, analog	2-4
8533145	Additionsstoppuhr, digital	2-4
8533160	Metronom	3-24
8533200	Universalzähler MC 24	3-23, 11-25
8533220	Universalzähler m. GM-Zähleingang	8-31, 11-25
8533231	PC-Verbindungsleitung	11-25
8533361	Elektronischer Zähler u. Kurzzeitm.	3-24, 8-24, 8-30, 11-24,
8533361.31	Literatur: Versuche m. dem Zähler	11-24, 8-30
8533400	Lichtvorhang	2-49
8533410	Lichtschranke	2-22, 2-49
8533420	Fotodiode m. Halterung und Anschlußleitung	2-49
8533430	Geiger-Müller-Zählrohr BNC-Buchse (o. Meßkabel)	8-24, 8-30
8533460	Stroboskop	2-50
8533470	Stroboskop mikroprozessorgesteuert m. RS232 Schn.	2-50
8533500	Funktionsgenerator 0,1 Hz ... 100 kHz	11-49
8533502	Funktionsgenerator 1 Hz ... 100 kHz 	11-49
8533510	Leistungs-Funktionsgenerator 546	11-47
8533540	Leistungsverstärker	11-19
8533541	Leistungsverstärker	3-24, 11-50
8533550	Sinusgenerator	3-24, 11-51
8533560	Zweitgenerator	11-50
8533560.31	Literatur: Versuche m. dem Zweitgenerator	11-50
8533700	Meßleitung BNC-HF, l = 125 mm	6-4, 11-28
8533710	Meßleitung BNC-UHF, l =   80 cm	6-4, 11-28
8533740	Tastteiler, 10:1, 100 MHz	11-28
8533750	Tastteiler, 1:1 / 10:1, 100 MHz	11-28
8533760	Tastteiler, 1:1 / 10:1, 10/100MHz	11-28
8533770	Tastteiler, 10:1, 150 MHz	11-28
8533780	Tastteiler, 10:1, 250 MHz	11-28
8533790	Tastteiler, 100:1, 100 MHz	11-28
8533800	Tastteiler, 1:1 / 10:1, 10/100MHz	11-28
8533971	Magnetfeldmeßgerät	6-43, 11-21
8533971.31	Literatur “Magnetfeldmeßgerät”	6-43, 11-21
8533981	Teslameter	6-43, 11-21
8535100	Demonstrationsmultimeter m. Interface	11-6
8535150	pH-Meßkette	11-6
8535160	Flüssigkeitstemperaturfühler	5-12, 11-6
8535170	Oberflächenfühler	5-12, 11-6
8535390	Temperatur-Meßgerät	5-12

8551132	Dampfmaschine, Funktionsmodell	5-32
8551140	Dieselmotor, Schnittmodell	5-33
8551160	Zweitaktmotor, Schnittmodell	5-33
8551180	Viertaktmotor, Schnittmodell	5-33
8551200	Wankelmotor, Schnittmodell	5-33
8552330	Gleichstrommotor 12 V	2-25, 3-10
8552340	Zubehörsatz zum Gleichstrommotor	2-26
8552351	Scheibe, Zylinder, Kette	2-28
8552352	Drehspiegel	2-29, 3-3
8552360	Antrieb 1U/min und Tischstoppuhr	2-31
8552380	Motor m. Getriebe	2-26
8552387	Drehlager	2-27
8552390	Experimentiermotor m. Getriebe	2-27
8552395	Antriebsriemen	2-27

8610010	Satz Stellzeug f. Übungsgeräte	2-42, 2-89
8610020	Satz Stativmaterial I	2-44
8610030	Satz Stativmaterial II	2-91, 5-36
8611230	Stativhalterung f. Hafmagnet-Systeme	2-7
8611470	Halter m. Steckbuchse	2-11
8612510	Stativring ohne Muffe, d = 7 cm	5-3
8612520	Stativring ohne Muffe, d = 10 cm	5-3
8612530	Stativring ohne Muffe, d = 13 cm	5-3
8612620	Ring m. Muffe, d = 13 cm	5-3
8612810	Offener Haken	2-48
8612820	Achszapfen f. Waage	2-12
8612830	Achszapfen f. Rollen	2-12
8612840	Achszapfen f. geneigte Ebene	2-12
8612850	Achszapfen f. Schwungmaschine	2-12
8614160	Stativplatte m. 3 Spannstellen	6-46
8614190	Aufstellfuß f. Transformatoren	6-54
8614192	Spannvorrichtung f. Eisenkerne	6-54
8615170	Isolierte Schlitzklemme	6-5
8615210	Stricknadel	6-38
8616160	Holzklotz	2-65
8617110	Dreifuß	5-3
8617130	Keramikgewebe	5-3
8617140	Keramikdrahtnetz, 12 cm x 12 cm	5-3
8617150	Keramikdrahtnetz, 16 cm x 16 cm	5-3
8617210	Vierfuß 	5-3
8617220	Plattenhalter	5-3
8617250	Ceran-Platte, 155 mm x 155 mm	5-3
8621120	Kerze, Länge 100 mm	4-6
8621130	Kerze, Länge 160 mm	4-6
8621140	Kerzenhalter	4-6
8621150	Kerze, Länge 83 mm	4-6
8621160	Kerzenhalter	4-6
8621170	Leiste f. Kerzenhalter	4-6
8621210	Spirituslampe aus Glas	5-2
8621230	Ersatzdochte f. Lampe, Glas	5-2
8621240	Spirituslampe aus Metall	5-2
8621250	Ersatzdochte f. Lampe, Metall	5-2
8622110	Kartuschenbrenner	5-2
8622150	Gaskartusche	5-2
8622180	Bunsenbrenner, Erdgas	5-2
8622190	Bunsenbrenner, Erdgas	5-2
8622200	Bunsenbrenner, Propangas	5-2
8622210	Bunsenbrenner, Propangas	5-2
8622260	Teclu-Brenner, Erdgas	5-2
8622290	Teclu-Brenner, Propangas	5-2
8622310	Teclu-Sicherheitsbrenner, Erdgas	5-2
8622320	Teclu-Sicherheitsbrenner, Propan	5-2
8622340	Breitbrenneraufsatz f. Bunsenbrenner	5-2
8622360	Breitbrenneraufsatz f. Teclu-Brenner	5-2
8622400	Gasanzünder, mechanisch	5-3
8622410	Feuersteine	5-3, 8-23,
8622420	Gasanzünder, piezoelektrisch	5-3
8622500	Elektrobrenner nach Dr. Hofmann	5-4
8622510	Kolbenständer zu 8622500	5-4
8623225	Temperierbad	5-6
8623226	Abdeckung f. Temperierbad	5-6
8623300	Heißluftgebläse 300 °C / 500 °C	5-4
8624110	Tauchsieder, 300 W	5-4
8624120	Tauchsieder, 1000 W	5-4
8624600	Stativ-Heizofen	5-6
8624695	Heizplatte, 1500 W	5-5
8624700	Dampferzeuger m. Heizplatte	5-5, 5-15
8624720	Dampfentwickler	5-5
8624840	Infrarot-Wärmestrahler	5-4
8624850	Ersatzlampe 150 W, 230 V	5-4
8630010	Satz Standard-Glasgeräte	2-89

8630260	Becherglas	6-21, 6-23
8634100	Pneumatische Wanne 150 x 200 x 300 mm	2-64
8634110	Pneumatische Wanne100 x 200 x 100 mm	2-64
8634120	Pneumatische Wanne160  x 300 x 160 mm	2-64
8634130	Pneumatische Wanne160  x 100 x 50 mm	2-64
8634140	Pneumatische Wanned = 250 mm, h = 200 mm	2-64
8634150	Pneumatische Wanned = 200 mm, h = 200 mm	2-64
8635500	Glaskugel m. 4 Tuben	4-25, 6-24
8636955	Winkelrohr 90<198>	2-70
8636980	Doppelwinkelrohr	2-74
8637105	Haarröhrchenapparatf. Schülerüb. di = 0,6 mm	2-67
8637140	Haarröhrchenapparatf. Schülerüb. di = 1 mm	2-67
8637160	Haarröhrchenapparatf. Schülerüb. di = 2 mm	2-67
8637190	Halter f. Haarröhrchen	2-67

8661705	Kolbenprober, 25 ml, graduiert	5-26
8661710	Kolbenprober, 50 ml, graduiert	5-26
8661730	Kolbenprober, 100 ml, graduiert	5-26
8661740	Kolbenprober, 100 ml, graduiert	5-26
8661750	Kolbenprober, 100 ml, graduiert	5-26
8661760	Kolbenproberhalterung	5-26
8661765	Kolbenprober, 100 ml, graduiert	5-26
8661770	Kolbenprober, 100 ml, graduiert	5-26

8671150	Modell einer Dezimalwaage	2-10
8671210	Schalenwaage (Scherenwaage)	2-10
8671220	Laufgewichtswaage	2-10
8671420	Wägesatz	2-47
8671430	Wägesatz, Messing, im Aufbewahrungsblock	2-46
8671500	Präzisions-Wägesatz	2-46

8681112	Zentrifugenaufsatz m. 2 Zentrifugengläsern	2-28
8681114	Zentrifugenaufsatz m. 4 Zentrifugengläsern	2-28
8681115	Ersatzglas, ungraduiert	2-28
8681116	Ersatzglas, graduiert	2-28
8681210	Magnetheizrührer RH	5-5
8681220	Magnetheizrührer RCT	5-5
8681230	Magnetrührer MR Standard	5-5
8681270	Magnetrührstäbchen, l = 25 mm	5-5
8681300	Magnetrührstäbchen, l = 50 mm	5-5
8681310	Rührstabentferner	5-5
8681610	Dreifach-Osmometer	5-30
8681620	Einsatz m. Fritte	5-30
8681660	Variable Linse	4-16
8681880	Gasmolwaage	2-85

8691150	Kleinelektromotor, Standmodell	6-15, 6-22
8691160	Kleinelektromotor, Stativmodell	6-15, 6-22
8691170	Elektrodenblock	6-21
8691190	Polindikator	6-21
8691200	Bleiakkumulator	6-22
8691220	Edison-Akkumulator	6-22
8691260	Gerätesatz “Galvanische Elemente”	6-22
8691260.31	Literatur “Galvanische Elemente”	6-22

8711200	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 50 cm	6-2
8711210	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 50 cm	6-2
8711220	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 50 cm	6-2
8711230	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 50 cm	6-2
8711250	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 50 cm	6-2
8711260	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 50 cm	6-2
8711300	Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 75 cm	6-2
8711310	Exp.kabel (4-mm-Stecker), blau, 75 cm	6-2
8711320	Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 75 cm	6-2
8711330	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb, 75 cm	6-2
8711350	Exp.kabel (4-mm-Stecker), braun, 75 cm	6-2
8711360	Exp.kabel (4-mm-Stecker), gelb/grün, 75 cm	6-2
8711660	Satz "28 Experimentierkabel m. 4-mm-Steckern"	6-2
8711810	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), rot, 50 cm	6-2
8711820	Si-Exp.kabel (4-mm-Stecker), schwarz, 50 cm	6-2
8711900	Sicherheitsadapter, rot	6-3
8711910	Sicherheitsadapter, blau	6-3
8711920	Sicherheitsadapter, schwarz	6-3
8711930	Stiftschlüssel	6-3
8712100	Strommeßadapter	11-13
8712200	4-mm-Stecker m. Querloch, rot	6-6
8712210	4-mm-Stecker m. Querloch, blau	6-6
8712220	4-mm-Stecker m. Querloch, schwarz	6-6
8712230	4-mm-Stecker m. Querloch, gelb	6-6
8712240	4-mm-Stecker m. Querloch, grün	6-6
8712400	4-mm-Kupplung, rot	6-5
8712410	4-mm-Kupplung, blau	6-5
8712420	4-mm-Kupplung, schwarz	6-5
8712430	4-mm-Kupplung, gelb	6-5
8713100	Stielklemme m. Isolator	6-5
8713110	Babyzelle, 1,5 V, IEC R 14	11-38
8713120	Monozelle, 1,5 V, IEC R 20	11-38
8713130	Flachbatterie, 4,5 V, IEC 3 R 12	11-38
8713140	Blockbatterie, 9 V, IEC 6 F 22	11-38
8713150	Mignonzelle, 1,5 V, IEC R 6	11-38
8713160	Stabbatterie, 3 V, IEC 2 R 10	11-38
8713170	Fotobatterie, 15 V, IEC 10 F 15	11-38
8713180	Akku, Mignon, 1,2 V; 0,7 Ah	11-38
8713190	Akku, Baby, 1,2 V; 1,8 Ah	11-38
8713200	Akku, Mono, 1,2 V; 4,5 Ah	11-38
8713210	Akku, Block, 8,4 V; 110 mAh	11-38
8713300	Übergang BNC-Stecker / Polklemme	6-4, 11-28,
8713310	Übergang UHF-Stecker / BNC-Buchse	6-4
8713320	Übergang BNC-Stecker / UHF-Buchse	6-4, 11-28,
8713330	Übergang 2x4-mm-Stecker / BNC-Buchse	6-4, 11-28,
8713340	Übergang BNC-Stecker / 2x4-mm-Buchsen	6-4, 11-28,
8713350	Übergang BNC-Buchse / BNC-Buchse	6-4
8713360	T-Stück BNC-Stecker 2 x BNC-Buchse	6-4, 11-28,
8713400	Krokodilklemme, blank, Schraubanschluß	6-6
8713420	Krokodilklemme, blank, Steckerstift	6-6
8713440	Krokodilklemme, rot isoliert, groß	6-6
8713450	Krokodilklemme, schwarz isoliert, groß	6-6
8713460	Große Abgreifklemme	6-6
8717090	Verlängerungskabel, 10 m	6-4
8717093	Steckdosenleiste, 3fach	6-4
8717095	Steckdosenleiste, 5fach	6-4
8717100	Sicherheits-Steckdosenleiste	6-4

8723100	Stadtgasschlauch, l = 1 m	5-3
8723110	Propangasschlauch, l = 1 m	5-3
8723400	Phosphorlöffel	5-4
8723410	Schmelzlöffel	5-4
8723480	Tiegelzange	5-4
8723490	Becherzange	5-4
8724410	Reagenzglashalter Holz, l = 20 cm	5-4
8724420	Reagenzglashalter Holz, l = 24 cm	5-4
8724600	Tonröhrendreieck, 40 mm	5-3
8724610	Tonröhrendreieck, 50 mm	5-3
8724620	Tonröhrendreieck, 60 mm	5-3
8724730	Glasplatte	2-68
8724980	Hanfbindfaden auf Rolle	2-48
8724990	Perlonfaden auf Rolle,  d = 0,2 mm, l = 100 m	2-48
8725000	Perlonschnur auf Rolle, d = 1,0 mm, l = 50 m	2-48
8725010	Perlonschnur auf Rolle, d = 2,0 mm, l = 15 m	2-48
8725070	Behälter m. Eisennägeln	6-38

8731776	Seilwellengerät	3-10
8733825	Bleischrot, 500 g	5-18
8734750	Eisenpulver, grob, 500 g	6-42
8734752	Eisenfeilspäne 30 g	6-42
8736240	Lykopodiumpulver	3-26
8738515	Schwefelpulver in Streudose	2-19, 2-34

8741110	Bunsenbrenner, Funktionsmodell	5-2
8741160	Kinet. Gastheorie, Modellversuch.	2-85, 5-27, 8-2
8741180	Pneumatisches Feuerzeug	2-85, 5-26
8741190	Galtonbrett	2-85
8741200	GEOMIX Molekülbaukasten Standard	8-47
8741210	GEOMIX Molelülbaukasten Minor	8-47
8741490	GEOMIX Chemiebaukasten	8-46
8741500	Orbitalmodelle	8-46
8741510	Orbitale mehrelektroniger Atome	8-46
8741520	s-Orbitale	8-46
8741530	Hybridorbitale	8-46
8741590	Translationsgitter nach Bravais	8-48
8741600	Strukturen von Salzen	8-49
8741610	Kristall m. Ionenbindung, Natriumchlorid	8-48
8741620	Kristalle m. überwiegend polarer Bindung, 
	Wurtzit (Zinkblende)	8-48
8741630	Kristall m. Ionenbindung, Cäsiumchlorid	8-48
8741640	Kristall m. Ionenbindung, Calciumfluorid	8-48
8741650	Kristall m. Molekülgitter, Kohlendioxid	8-49
8741660	Kristalle m. überwieg. polarer Bindung, Graphit	8-48
8741670	Kristalle m. überwieg. polarer Bindung, Diamant	8-48
8741680	Kristall m. Molekülgitter, Eis	8-49
8741690	Kristall m. Molekülgitter, Jod	8-49
8741700	Kristall m. Ionenbindung, Kalkspat	8-48
8741710	Kristall m. Molekülgitter, Quarz	8-49
8741720	Raummodell f. Orbitale	8-45
8741730	Periodensystem der Elemente	8-44
8741740	Periodensystem, DIN A4	8-44
8741750	Isotopentafel	8-44
8741760	Spektraltafel	8-12
8741760	Spektraltafel, Schulwandbild	4-38
8741770	Spektraltafel DIN A4	4-38, 8-12
8741780	Periodensystem m. Fotografien der Elemente	8-44
8742100	Foliensatz Mechanik 1	2-60
8742110	OH-Folie, Kraftmessung m. der Federwaage - 
	Gewichtskraft und Masse	2-59
8742120	OH-Folie, Arbeit	2-59
8742130	OH-Folie, Lose Rolle und Flaschenzug, 
	Goldene Regel	2-59
8742140	OH-Folie, Geneigte Ebene, Goldene Regel	2-59
8742150	OH-Folie, Hebel	2-59
8742160	OH-Folie, Anwendungen des Hebels	2-59
8742180	OH-Folie, Oberflächenspannung und
	Haarröhrchenwirkung bei Wasser	2-60
8742190	OH-Folie, Stempeldruck (Beispiel: Hebebühne)	2-60
8742200	OH-Folie, Auftrieb (Beispiel: U-Boot)	2-60
8742210	OH-Folie, Atmosphäre-Luftdruck	2-60
8742230	Foliensatz Mechanik 2 (Bewegungslehre)	2-60
8742240	OH-Folie, Freier Fall	2-59
8742250	OH-Folie, Anhalteweg eines Fahrzeugs bei
	verschiedenen Geschwindigkeiten	2-59
8742260	OH-Folie,Kreisbewegung m. konstanter 
	Bahngeschwindigkeit, Zentralkraft-Fliehkraft	2-59
8742270	OH-Folie, Trägheitskräfte im Aufzug	2-60
8742280	OH-Folie, Raketenantrieb	2-60
8742290	OH-Folie, Flugbahn Erde-Mond,
	 (Anhang: Satellitenbahnen)	2-60
8742300	Foliensatz Akustik	3-31
8742310	OH Folie, Schallerzeugung,
	Schwingungen und Frequenzen	3-31
8742320	OH-Folie, Ausbreitung des Schalls in Luft	3-31
8742330	OH-Folie, Aufbau des Ohrs,Schalleitung im Ohr	3-31
8742340	OH-Folie, Tonerzeugung m.Musikinstrumenten	3-31
8742350	OH-Folie, Schallmauer, Überschallflug	3-31
8742360	OH-Folie, Echo	3-31
8742520	Foliensatz Wärmelehre	5-37
8742521	Aggregatzustand, Teilchenbewegung (5 Folien)	5-37
8742522	Anomalie des Wassers (4 Folien)	5-37
8742523	Wärmestrahlung, -strömung undWärmeleitung (4 Folien)	5-37
8742524	Warmwasserheizung (3 Folien)	5-37
8742530	Foliensatz “Elektronik”	6-65, 6-66
8742540	Foliensatz “Elektrizitätslehre 2 und 3"	6-65
8742570	Foliensatz Optik	4-40
8742571	Folie, Mond- und Sonnenfinsternis	4-40
8742572	Folie, Brechung des Lichtes	4-40
8742573	Folie, Totalreflexion und Fata Morgana	4-40
8742574	Folie, Bildentstehung am Auge / Sehfehler	4-40
8742575	Folie, Größe und Sehwinkel eines Gegenstandes	4-40
8742576	Folie, Mikroskop	4-40
8742577	Folie, Fernrohre und Spiegelteleskop	4-40
8742578	Folie, Farbzerlegung des Lichts am Prisma	4-40
8742579	Folie, Entstehung des Regenbogens	4-40
8742586	Nachweis radioaktiver Strahlung	8-53
8742587	Eigenschaften radioaktiver Strahlung	8-53
8742588	Natürliche Umwandlung und Zerfallsreihe von 238U	8-53
8742589	Künstliche Kernumwandlung	8-53
8742590	Künstliche Kernumwandlung	8-53
8742591	Kernspaltung und Kettenreaktion	8-53
8742592	Kontrollierte Kettenreaktion im Reaktor	8-54
8742594	Schneller Brüter	8-54
8742595	Reaktor-Brennstoff-Kreislauf und Entsorgung	8-54
8742600	Foliensatz Wärme-Energiemaschinen	5-37, 5-38
8742601	Dampfturbine-Wärmekraftwerk (5 Folien)	5-37, 5-38
8742603	Dieselmotor (5 Folien)	5-38
8742604	Zweitaktmotor (3 Folien)	5-38
8742610 	Folien: "Alternativ nutzbare Energieformen"	5-38, 5-39
8742611	Wärmepumpe, Aufbau und Funktion (4 Folien)	5-38
8742612	Wärmepumpe in Heizungsanlagen (5 Folien)	5-38
8742613	Erdwärme (4 Folien)	5-38
8742614	Windkraft (2 Folien)	5-38
8742615	Sonnenenergie - Sonnenkollektor (4 Folien)	5-39
8742616	Sonnenkollektoren (4 Folien)	5-39
8742617	Biogasanlage, Aufbau und Funktion (3 Folien)	5-39
8742618	Wohnhaus, Energieeinsparung (3 Folien)	5-39
8742800	Funktionsmodell Rollenflaschenzug	2-61
8742805	Funktionsmodell Kreisscheiben	2-61
8742810	Funktionsmodell Riementrieb	2-61
8742815	Funktionsmodell Zahnradgetriebe	2-61
8742820	Funktionsmodell Innenzahnradgetriebe	2-61
8742825	Funktionsmodell Planetengetriebe	2-62
8742830	Funktionsmodell Zahnstangenantrieb	2-62
8742850	Funktionsmodell Innenbackenbremse	2-62
8742875	Funktionsmodell Flügelzellenpumpe	2-62
8742880	Funktionsmodell Zahnradpumpe	2-62
8742910	Funktionsmodell Hydraulische Presse	2-62
8742955	Dampfmaschine, Funktionsmodell, Folie	5-34
8742965	Viertaktmotor, Funktionsmodell, Folie	5-34
8742970	Dieselmotor, Funktionsmodell, Folie	5-34
8742975	Kreiskolbenmotor, Funktionsmodell, Folie	5-34
8742980	Stirlingmotor, Funktionsmodell, Folie	5-34
8743050	Funktionsmodell Schieblehre (Nonius)	2-61

8761150	Farbscheibe nach Newton	2-26, 4-34
8761160	Polarimeter	4-31

8771180	Kunststofftablett m. einer Zwischenwand	2-42
8771190	Kunststofftablett m. zwei Zwischenwänden	2-42
8771200	Kunststofftablett ohne Zwischenwand	2-42
8771220	Stapelregal I	2-42
8771230	Stapelregal II	2-44, 2-91, 5-36
8776140	Aufbewahrungskasten f. 20 Linsen	4-15
8776170	Aufbewahrungsleiste	4-15

8783190	Literatur: Physik. Exp. auf dem Luftkissentisch	8-52
8783280	Literatur: Wurfversuche an der Wandtafel	2-38
8783550	Literatur: Mechanik der festen Körper	2-41
8785120	Literatur: Versuche zur Dezimalwaage	2-10
8786100	Literatur: Mechanik der festen Körper	2-43
8786500	Literatur: Vers.m. d. Hochspannungsgerät 12 kV	2-37
8788635	Literatur: Versuche zur Glasfahrbahn	2-23
8788640	Literatur: Versuche m. dem Gleichstrommotor	2-25
8788730	Literatur: Versuche m. dem Lichtvorhang	2-49
8788770	Literatur: Versuche m. dem Pendel	2-35
8788870	Literatur: Versuche m. dem Winkelaufnehmer	2-35

8900210	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	120 cm x 100 cm, Oberfläche grün	2-8
8900215	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	120 cm x 100 cm, Oberfläche weiß	2-8
8900220	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	150 cm x 100 cm, Oberfläche grün	2-8
8900225	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	150 cm x 100 cm, Oberfläche weiß	2-8
8900230	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	190 cm x 100 cm, Oberfläche grün	2-8
8900235	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	190 cm x 100 cm, Oberfläche weiß	2-8
8900240	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	150 cm x 120 cm, Oberfläche grün	2-8
8900245	Tafel m. emaillierter Stahloberfläche
	190 cm x 120 cm, Oberfläche weiß	2-8
8999618	2-mm-Stecker auf 4-mm-Buchse	6-5
8999619	4-mm-Stecker auf 2-mm-Buchse	6-5